Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace: Část 3

| „Hlubokomrazicí box C – Pultový“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |
| (dodavatel uvede základní popis zařízení) |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Nabídka dodavatele (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Mrazicí box |  |  |
| vnitřní vybavení 100 % nerez | Vyplní dodavatel |  |
| digitální termostat | Vyplní dodavatel |  |
| min. 2 nerezové police | Vyplní dodavatel |  |
| zámek | Vyplní dodavatel |  |
| trvale udržitelná teplota -80 st. C | Vyplní dodavatel |  |
| čistý objem min. 90 l | Vyplní dodavatel |  |
| napětí 220 V | Vyplní dodavatel |  |
| hlučnost max. 60 dB(A) | Vyplní dodavatel |  |
| typ chlazení: statické | Vyplní dodavatel |  |
| typ ovládání: elektronické | Vyplní dodavatel |  |
| sběr dat na USB | Vyplní dodavatel |  |
| izolace min. 75 mm | Vyplní dodavatel |  |
| akustický alarm při nesprávné funkci zařízení | Vyplní dodavatel |  |