Příloha č. 1 smlouvy

- Technická specifikace a minimální technické požadavky

veřejné zakázky

„Anesteziologické inhalační přístroje“

Část 2: Anesteziologický inhalační přístroj včetně pacientského monitoru

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 31 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technická specifikace a minimální technické požadavky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickou specifikací a minimálními technickými požadavky vede k vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

část 2

| „Anesteziologický inhalační přístroj včetně pacientského monitoru“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
| Anesteziologický inhalační přístroj včetně pacientského monitoru |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Anesteziologický inhalační přístroj |  |  |  |
| Průtokoměr pro O2 s hypoxickou ochranou | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| Odpařovač anestetik (Key filled) | ANO |  |  |
| O2 bypass | ANO |  |  |
| Dýchací systém | ANO |  |  |
| Absorbér CO2 | ANO |  |  |
| Systém odstranění odpadových anestetických plynů | ANO |  |  |
| Držák lahve (O2) | ANO |  |  |
| Mobilní (pojízdné) provedení | ANO |  |  |
| Provoz na akumulátor | ANO |  |  |
| Vstupy/výstupy pro externí zařízení (PC, externí monitor) | ANO |  |  |
| Ventilátor s režimy VS, VCV, PCV, SIMV, manuální ventilace | ANO |  |  |
| Dechový objem | v rozmezí od 5 – do 1500 ml (VT) |  |  |
| Inspirační tlak Pinsp. | v rozmezí od 5 – do 50 cm H2O |  |  |
| Dechová frekvence | v rozmezí od 2 – do 60 dechů/min |  |  |
| Ti : Te | 4:1 – 1:8 |  |  |
| PEEP | v rozmezí od 0 – do 30 cm H2O |  |  |
| SIMV trigger | v rozmezí od 0,2 – do 15 l/min |  |  |
| Pacientský monitor |  |  |  |
| dotykový LED displej | min. 12" |  |  |
| Sledované parametry | ECG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP |  |  |
| SideStream CO2 | ANO |  |  |
| AG Module (anesthetic gases) | ANO |  |  |