- Příloha č. 1 ZD

- Technické podmínky

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

„Atomový absorpční spektrometr pro stanovení rtuti II“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 31 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technické podmínky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| „Atomový absorpční spektrometr pro stanovení rtuti II“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |

Atomový absorpční spektrometr pro stanovení rtuti II

| pracovní rozsah | alespoň 0,05 ng až 500 ng rtuti |  |
| --- | --- | --- |
| pracovní rozsahy | automaticky přepínané |  |
| mez detekce | alespoň 0,01 ng rtuti |  |
| přesnost měření | méně než 1,5 % |  |
| zpracování vzorku | nezávisle nastavitelné doby sušení, rozkladu a čekání v rozmezí až 999 s |  |
| oblast aplikací | různé pevné a kapalné biologické vzorky, tkáně organismů, potraviny |  |
| doba analýzy | méně než 10 min |  |
| možnost nabohacení vzorku | nejméně 5 x |  |
| řídící SW přístroje jako součást dodávky | ano |  |
| nosný plyn | kyslík |  |
| redukční ventil na kyslík | ano |  |
| tlaková hadice na tlakovou láhev s kyslíkem | ano |  |
| mikropipeta 40 – 200 µl | ano |  |
| provozní podmínky přístroje | nejméně v rozmezí +17 °C až +35 °C |  |
| možnost ručního vkládání vzorků | ano |  |
| příprava vzorků | bez předchozí úpravy |  |
| Pozáruční pravidelný servis (čištění přístroje, výměna spotřebních součástek, a servis servisním technikem) vždy po cca 600 provedených měřeních po dobu 5 let, ode dne skončení záruční doby. Cena za tento servis bude v čase a místě obvyklá. | ano |  |
| záruční doba | minimálně 24 měsíců |  |

Autosampler

| autosampler na pevné vzorky | ano |  |
| --- | --- | --- |
| počet pozic pro vzorky | nejméně 35 pozic |  |
| provozní podmínky pro autosampler | nejméně v rozsahu +17 °C až +35 °C |  |
| SW řízení autosampleru jako součást dodávky | ano |  |

Počítačová stanice + Monitor LCD

| řídící počítač v konfiguraci dostatečné pro práci přístroje | Musí splňovat požadavky alespoň: Intel Pentium Gold Processor G5420 (2 cores, 4M Cache, 3.8 GHz) 4 GB, 128 GB SSD, HD graphics, tower, Win10Pro |  |
| --- | --- | --- |
| LCD display | 21,5“ |  |
| myš optická, USB | ano |  |
| klávesnice | ano |  |