## REKAPITULACE
Modernizace systému měření a regulace u objektů 10, 12, 13
Položka: | Množství: | Popis zařízení : | Cena celkem
objekt 10 | 1 | Celkem pro objekt 10 - plynová kotelna | 0
MR 1 | 1 | Celkem pro objekt 12 - rozvaděč MR 1 | 0
MR 2 | 1 | Celkem pro objekt 12 - rozvaděč MR 2 | 0
MR 3 | 1 | Celkem pro objekt 12 - rozvaděč MR 3 | 0
MRS 1 | 1 | Celkem pro objekt 12 - rozvaděč MRS1 | 0
objekt 13 | 1 | Celkem pro objekt 13 - digestoře | 0
objekt 13 | 1 | Celkem pro objekt 13 - plynová kotelna | 0
objekt 13 | 1 | Celkem pro objekt 13 - VZT | 0
| 1 | Zpracování dílenské realizační dokumentace | 0
| 1 | Revize | 0
| 1 | Doprava | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: |  |  | 0

## obj_10
Akce: |  |  | Modernizace systému měření a regulace u objektů 10, 12, 13
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
1. Rekonstrukce řídícího systému v kotelně objektu 10 celkem: |  |  |  |  | 0
1.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Říd. systém 8AI,8DI,4AO,8DO, displej, RS485/232, ETH, WEB |  | 0
| ks | 1 | Rozšiřující modul 8 uni vstupů a 8 analogových vstupů |  | 0
| ks | 1 | Napájecí zdroj 24VDC, 2,5A, modulový |  | 0
| ks | 1 | Snímač tlaku -1 až 8 bar, výstup 4-20mA, napájení 24VDC |  | 0
| ks | 5 | Detektor úniku plynu, trojstupňový, výstup kontakt |  | 0
| ks | 2 | Snímač CO, rozsah 0-300ppm, výstup 4-20mA, nap.24VDC |  | 0
| ks | 1 | Termostat příložný, rozsah 30-90°C |  | 0
| ks | 3 | Snímač teploty příložný Ni1000/6180 |  | 0
| ks | 2 | Snímač teploty s jímkou 100mm, NI1000/6180 |  | 0
| ks | 1 | Snímač venkovní teploty Ni1000/6180 |  | 0
| ks | 1 | Snímač prostorové teploty Ni1000/6180 |  | 0
| ks | 2 | Servopohon ventilu, 24V, řízení 0-10V, zdvih 5,5mm, 400N |  | 0
| kpl | 39 | Software pro regulátor a ovládací displej |  | 0
| kpl | 39 | Software pro vizualizaci - rozšíření |  | 0
1.2 Rozvaděč DT10 |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Doplnění napájení a jištění pro ŘS, GSU2 a GI30WN |  | 0
| ks | 1 | Napájecí zdroj pro detekci úniku plynu |  | 0
| sada | 1 | Jištění, spínání a ovládání nových kotlů a zařízení MaR |  | 0
| hod | 10 | Demontáže stávajícího ŘS a popis stáv. kabeláže |  | 0
| hod | 36 | Osazení a připojení nového ŘS Amit a komponentů MaR |  | 0
1.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
| m | 280 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 195 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 80 | Kabel silový |  | 0
| m | 45 | Kabel komunikační kat. 5e |  | 0
| m | 15 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně příslušenství |  | 0
| m | 28 | Trubka pevná 25mm včetně příchytek |  | 0
| hod | 2 | Demontáže stávajících vadných komponentů MaR |  | 0
| hod | 82 | Montážní práce |  | 0

## obj_12_MR1
Akce: |  |  | Modernizace systému měření a regulace u objektů 10, 12, 13
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
1. Rekonstrukce řídícího systému v objektu 12 - rozvaděč MR1 celkem: |  |  |  |  | 0
1.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
| ks | 2 | Říd. systém 15AI,24DI,6AO,23DO, RS485/232, ETH, WEB |  | 0
| ks | 2 | Modul galvanicky oddělené sběrnice RS485 |  | 0
| ks | 3 | Modul dvou analogových výstupů 0-10V |  | 0
| ks | 2 | Rozšiřující modul 8 uni vstupů a 8 analogových vstupů |  | 0
| ks | 2 | Rozšiřující modul 8 uni vstupů a 8 releových výstupů |  | 0
| ks | 2 | Rozšiřující modul 12 releových výstupů |  | 0
| ks | 1 | Rozšiřující modul 24 digitálních vstupů 24V |  | 0
| ks | 1 | Grafický dotykový displej 7", TFT, 2x RS485, ETH, WEB |  | 0
| ks | 1 | Propojovací kabel k AMR-OP87 |  | 0
| ks | 2 | Napájecí zdroj 230/24VDC, 5A, |  | 0
| ks | 1 | Switch Ethernet, 5 portů, 10/100MB, napájení 24V, DIN |  | 0
| kpl | 268 | Software pro regulátor a ovládací displej |  | 0
| kpl | 268 | Software pro vizualizaci - rozšíření |  | 0
1.2 Rozvaděč MR1 |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Doplnění napájení a jištění pro ŘS, výst. relé, switch atd. |  | 0
| hod | 50 | Demontáže stávajícího ŘS a popis stáv. kabeláže |  | 0
| hod | 186 | Osazení a připojení nového ŘS Amit a komponentů MaR |  | 0
1.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
| m | 3750 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 245 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 65 | Kabel silový |  | 0
| m | 150 | Kabel komunikační kat. 5e |  | 0
| m | 2 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně příslušenství |  | 0
| m | 20 | Trubka pevná 25mm včetně příchytek |  | 0
| hod | 8 | Přepojení a úprava zapojení frekvenčních měničů |  | 0
| hod | 6 | Demontáže stávajících vadných komponentů MaR |  | 0
| hod | 114 | Montážní práce |  | 0

## obj_12_MR2
Akce: |  |  | Modernizace systému měření a regulace u objektů 10, 12, 13
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
2. Rekonstrukce řídícího systému v objektu 12 - rozvaděč MR2 celkem: |  |  |  |  | 0
2.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Říd. systém 8AI,8DI,4AO,8DO, displej, RS485/232, ETH, WEB |  | 0
| ks | 1 | Rozšiřující modul 8 uni vstupů a 8 releových výstupů |  | 0
| ks | 1 | Napájecí zdroj 24VDC, 2,5A, modulový |  | 0
| ks | 1 | Switch Ethernet, 5 portů, 10/100MB, napájení 24V, DIN |  | 0
| kpl | 35 | Software pro regulátor a ovládací displej |  | 0
| kpl | 35 | Software pro vizualizaci - rozšíření |  | 0
2.2 Rozvaděč MR2 |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Doplnění napájení a jištění pro ŘS, relé apod. |  | 0
| hod | 10 | Demontáže stávajícího ŘS a popis stáv. kabeláže |  | 0
| hod | 64 | Osazení a připojení nového ŘS Amit a komponentů MaR |  | 0
2.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
| m | 25 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 22 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 20 | Kabel silový |  | 0
| m | 85 | Kabel komunikační kat. 5e |  | 0
| m | 4 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně příslušenství |  | 0
| m | 15 | Trubka pevná 25mm včetně příchytek |  | 0
| hod | 2 | Demontáže stávajících vadných komponentů MaR |  | 0
| hod | 56 | Montážní práce |  | 0

## obj_12_MR3
Akce: |  |  | Modernizace systému měření a regulace u objektů 10, 12, 13
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
3. Rekonstrukce řídícího systému v objektu 12 - rozvaděč MR3 celkem: |  |  |  |  | 0
3.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Říd. systém 8AI,8DI,4AO,8DO, displej, RS485/232, ETH, WEB |  | 0
| ks | 2 | Rozšiřující modul 8 uni vstupů a 8 releových výstupů |  | 0
| ks | 1 | Rozšiřující modul 8 uni vstupů a 8 releových výstupů |  | 0
| ks | 1 | Rozšiřující modul 12 releových výstupů |  | 0
| ks | 1 | Napájecí zdroj 24VDC, 2,5A, modulový |  | 0
| ks | 1 | Switch Ethernet, 5 portů, 10/100MB, napájení 24V, DIN |  | 0
| ks | 3 | Detektor úniku plynu, trojstupňový, výstup kontakt |  | 0
| ks | 1 | Snímač CO, rozsah 0-300ppm, výstup 4-20mA, nap.24VDC |  | 0
| ks | 3 | Snímač teploty s jímkou 100mm, NI1000/6180 |  | 0
| ks | 1 | Snímač venkovní teploty Ni1000/6180 |  | 0
| kpl | 58 | Software pro regulátor a ovládací displej |  | 0
| kpl | 58 | Software pro vizualizaci - rozšíření |  | 0
3.2 Rozvaděč MR3 |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Doplnění napájení a jištění pro ŘS, relé apod. |  | 0
| ks | 1 | Napájecí zdroj pro detekci úniku plynu |  | 0
| hod | 10 | Demontáže stávajícího ŘS a popis stáv. kabeláže |  | 0
| hod | 72 | Osazení a připojení nového ŘS Amit a komponentů MaR |  | 0
3.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
| m | 120 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 95 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 60 | Kabel silový |  | 0
| m | 168 | Kabel komunikační kat. 5e |  | 0
| m | 12 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně příslušenství |  | 0
| m | 40 | Trubka pevná 25mm včetně příchytek |  | 0
| ks | 3 | Konstrukce na spouštění detektorů plynu |  | 0
| ks | 3 | Kabel spirálový do 5 m pro detektory plynu |  | 0
| hod | 2 | Demontáže stávajících vadných komponentů MaR |  | 0
| hod | 88 | Montážní práce |  | 0

## obj_12_MRS1
Akce: |  |  | Modernizace systému měření a regulace u objektů 10, 12, 13
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
4. Rekonstrukce řídícího systému v objektu 12 - rozvaděč MRS1 celkem: |  |  |  |  | 0
4.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Frekvenční měnič 3x400V/0,75kW, IP66, bezp. vypínač |  | 0
| ks | 1 | Frekvenční měnič 3x400V/5,5kW, IP66, bezp. vypínač |  | 0
| ks | 1 | Frekvenční měnič 3x400V/1,5kW, IP66, bezp. vypínač |  | 0
| ks | 1 | Frekvenční měnič 3x400V/5,5kW, IP66, bezp. vypínač |  | 0
| ks | 1 | Frekvenční měnič 3x400V/1,5kW, IP66, bezp. vypínač |  | 0
| ks | 1 | Frekvenční měnič 3x400V/0,75kW, IP66, bezp. vypínač |  | 0
| kpl | 6 | Parametrování a nastavení frekvenčního měniče |  | 0
4.2 Rozvaděč MRS1 |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Rozvaděč MaR doplnění a úprava zapojení, výměna |  | 0
vadných komponentů
4.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
| hod | 2 | Demontáže stávajících vadných komponentů SLP |  | 0
| hod | 86 | Montážní práce |  | 0

## obj_13_digestoře
Akce: |  |  | Modernizace systému měření a regulace u objektů 10, 12, 13
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
2. Rekonstrukce frekvenčních měničů a řídícího systému pro odtahy VZT z laboratoří celkem: |  |  |  |  | 0
2.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Říd. systém 8AI,8DI,4AO,8DO, displej, RS485/232, ETH, WEB |  | 0
| ks | 1 | Napájecí zdroj 24VDC, 2,5A, modulový |  | 0
| ks | 4 | Frekvenční měnič 3x230V, 0,37kW, 2,3A, IP66, venkovní |  | 0
provedení, LED displej, přepínač A/0/R, potenciometr,
hlavní vypínač
| ks | 4 | Nosná konstrukce, pozinkovaný profil do 20 kg |  | 0
| kpl | 32 | Software pro regulátor a ovládací displej - MODBUS |  | 0
| kpl | 32 | Software pro vizualizaci - rozšíření na stávajícím dispeč. |  | 0
2.2 Rozvaděč RM |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Doplnění napájení a jištění pro ŘS, nap. zdroj a pod. |  | 0
| ks | 4 | Jistič jednofázový 10B/1, 10kA - pro nap. FM |  | 0
| hod | 10 | Demontáže stávajících FM z rozvaděče, úprava a popis stáv. kabeláže k FM |  | 0
| hod | 28 | Osazení a připojení nového ŘS Amit a nových FM |  | 0
2.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
| m | 16 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 30 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 25 | Kabel silový |  | 0
| m | 16 | Kabel ohebný stíněný |  | 0
| m | 60 | Kabel komunikační kat. 5e |  | 0
| m | 8 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně příslušenství |  | 0
| m | 10 | Trubka pevná 25mm včetně příchytek |  | 0
| hod | 2 | Demontáže stávajících kabelů a kabelových tras k motorům VZT |  | 0
| hod | 16 | Montážní práce |  | 0

## obj_13_kotelna
Akce: |  |  | Modernizace systému měření a regulace u objektů 10, 12, 13
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
3. Rekonstrukce řídícího systému v kotelně objektu 13 celkem: |  |  |  |  | 0
3.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Říd. systém 8AI,8DI,4AO,8DO, displej, RS485/232, ETH, WEB |  | 0
| ks | 1 | Rozšiřující modul 8 uni vstupů a 8 analogových výstupů |  | 0
| ks | 1 | Rozšiřující modul 8 uni vstupů a 8 digitálních výstupů |  | 0
| ks | 1 | Napájecí zdroj 24VDC, 2,5A, modulový |  | 0
| ks | 1 | Snímač tlaku -1 až 8 bar, výstup 4-20mA, napájení 24VDC |  | 0
| ks | 3 | Detektor úniku plynu, trojstupňový, výstup kontakt |  | 0
| ks | 1 | Snímač CO, rozsah 0-300ppm, výstup 4-20mA, nap.24VDC |  | 0
| ks | 1 | Termostat příložný, rozsah 30-90°C |  | 0
| ks | 3 | Snímač teploty příložný Ni1000/6180 |  | 0
| ks | 3 | Snímač teploty s jímkou 100mm, NI1000/6180 |  | 0
| ks | 1 | Snímač venkovní teploty Ni1000/6180 |  | 0
| ks | 1 | Snímač prostorové teploty Ni1000/6180 |  | 0
| ks | 3 | Servopohon ventilu, 24V, řízení 0-10V, zdvih 5,5mm, 400N |  | 0
| ks | 3 | Trojcestný směšovací ventil ESBE DN40, PN6 |  | 0
| kpl | 37 | Software pro regulátor a ovládací displej |  | 0
| kpl | 37 | Software pro vizualizaci - rozšíření |  | 0
3.2 Rozvaděč DT |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Nový rozvaděč MaR pro kotelnu |  | 0
| ks | 1 | Napájecí zdroj pro detekci úniku plynu |  | 0
| sada | 1 | Jištění, spínání a ovládání nových kotlů a zařízení MaR |  | 0
| hod | 10 | Demontáže stávajícího ŘS a popis stáv. kabeláže |  | 0
| hod | 24 | Montáž a zapojení nového rozvaděče MaR |  | 0
| hod | 42 | Osazení a připojení nového ŘS Amit a komponentů MaR |  | 0
3.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
| m | 250 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 160 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 70 | Kabel silový |  | 0
| m | 10 | Kabel komunikační kat. 5e |  | 0
| m | 15 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně příslušenství |  | 0
| m | 15 | Trubka pevná 25mm včetně příchytek |  | 0
| ks | 3 | Konstrukce na spouštění detektorů plynu |  | 0
| ks | 3 | Kabel spirálový do 8 m pro detektory plynu |  | 0
| hod | 4 | Demontáže stávajících vadných komponentů MaR |  | 0
| hod | 55 | Montážní práce |  | 0

## obj_13 _VZT
Akce: |  |  | Modernizace systému měření a regulace u objektů 10, 12, 13
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
4. Rekonstrukce řídícího systému pro VZT jednotku objektu 13 celkem: |  |  |  |  | 0
4.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Říd. systém 8AI,8DI,4AO,8DO, displej, RS485/232, ETH, WEB |  | 0
| ks | 1 | Rozšiřující modul 8 uni vstupů a 8 analogových vstupů |  | 0
| ks | 1 | Napájecí zdroj 24VDC, 2,5A, modulový |  | 0
| ks | 2 | Frekvenční měnič 1x230V/3x230V/2,2kW, IP66, bezp. vyp. |  | 0
| ks | 1 | Snímač teploty příložný Ni1000/6180 |  | 0
| ks | 3 | Snímač teploty do VZT, stonek 240mm, NI1000/6180 |  | 0
| ks | 1 | Snímač venkovní teploty Ni1000/6180 |  | 0
| kpl | 6 | Parametrování a nastavení frekvenčního měniče |  | 0
| kpl | 28 | Software pro regulátor a ovládací displej |  | 0
| kpl | 28 | Software pro vizualizaci - rozšíření |  | 0
4.2 Rozvaděč DT |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Rozvaděč MaR doplnění a úprava zapojení, výměna |  | 0
napájecího zdroje 24VDC pro regulátor
4.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
| m | 145 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 95 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
| m | 35 | Kabel silový |  | 0
| m | 90 | Kabel komunikační kat. 5e |  | 0
| m | 15 | Trubka pevná 25mm včetně příchytek |  | 0
| hod | 2 | Demontáže stávajících vadných komponentů MaR |  | 0
| hod | 64 | Montážní práce |  | 0