## Rozpočet
Poř. |  |  |  |  | Cena
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 713 | Izolace tepelné
1 | před.cena | Přesun hmot pro izolace tepelné | sbr | 1 | 0 | 0
2 | před.cena | před.cena montáže izolace Cu potrubí vč. příslušenství | m | 1759 | 0 | 0
3 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií 18/30 | m | 19 | 0 | 0
4 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií 22/30 | m | 108 | 0 | 0
5 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií 28/30 | m | 47 | 0 | 0
6 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií 35/40 | m | 87 | 0 | 0
7 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií 42/40 | m | 49 | 0 | 0
8 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií 70/70 | m | 23 | 0 | 0
9 | před.cena | Izolace návlekovou izolací z PE 15/20 | m | 1108 | 0 | 0
10 | před.cena | Izolace návlekovou izolací z PE 18/20 | m | 185 | 0 | 0
11 | před.cena | Izolace návlekovou izolací z PE 22/20 | m | 106 | 0 | 0
12 | před.cena | Izolace návlekovou izolací z PE 28/20 | m | 27 | 0 | 0
13 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií TL.100 pro HVDT vč. montáže | m2 | 3 | 0 | 0
14 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií TL.100 pro rozdělovač vč. montáže | m2 | 4 | 0 | 0
0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
15 | před.cena | Přesun hmot pro strojovny | sbr | 1 | 0 | 0
16 | před.cena | kombi rozdělovač pro 100 Kw - viz detail vč. montáže a nátěru | sbr | 1 | 0 | 0
17 | před.cena | HVDT do 100 kw vč. montáže a nátěru | sbr | 1 | 0 | 0
18 | před.cena | zásobník TV o obsahu 250 litrů vč. tepelné izolace | sbr | 1 | 0 | 0
19 | před.cena | El. topná tyč 4kw - 400 V | sbr | 1 | 0 | 0
0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
20 | před.cena | Přesun hmot pro rozvody potrubí | sbr | 1 | 0 | 0
21 | před.cena | před.cena provedení prostupů, drážek vč. zapravení | sbr | 1 | 0 | 0
22 | před.cena | montáž potrubí | m | 1759 | 0 | 0
23 | před.cena | Cu potrubí 15x1 vč. fitinek | m | 1108 | 0 | 0
24 | před.cena | Cu potrubí 18x1 vč. fitinek | m | 204 | 0 | 0
25 | před.cena | Cu potrubí 22x1 vč. fitinek | m | 214 | 0 | 0
26 | před.cena | Cu potrubí 28x1 vč. fitinek | m | 74 | 0 | 0
27 | před.cena | Cu potrubí 35x1 vč. fitinek | m | 87 | 0 | 0
28 | před.cena | Cu potrubí 42x1 vč. fitinek | m | 49 | 0 | 0
29 | před.cena | ocel. potrubí DN65 vč. fitinek | m | 23 | 0 | 0
30 | před.cena | Zkouška těsnosti potrubí | m | 1759 | 0 | 0
0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
31 | před.cena | Přesun hmot pro armatury | sbr | 1 | 0 | 0
32 | před.cena | montáž armatur | ks | 381 | 0 | 0
33 | před.cena | H připojení DN15 | ks | 139 | 0 | 0
34 | před.cena | Termostat. hlavice ruční | ks | 139 | 0 | 0
35 | před.cena | Připoj. sada pro tělesa mini vč. termostat. hlavice | ks | 6 | 0 | 0
36 | před.cena | Odvzdušnění | ks | 9 | 0 | 0
37 | před.cena | Filtr DN40 | ks | 3 | 0 | 0
38 | před.cena | Manometr | ks | 11 | 0 | 0
39 | před.cena | Teploměr | ks | 11 | 0 | 0
40 | před.cena | vyv. ventil DN10 | ks | 4 | 0 | 0
41 | před.cena | vyv. ventil DN15 | ks | 8 | 0 | 0
42 | před.cena | vyv. ventil DN20 | ks | 3 | 0 | 0
43 | před.cena | vyv. ventil DN25 | ks | 2 | 0 | 0
44 | před.cena | vyv. ventil DN50 | ks | 1 | 0 | 0
45 | před.cena | Zp. klapka DN25 | ks | 1 | 0 | 0
46 | před.cena | Zp. klapka DN40 | ks | 2 | 0 | 0
47 | před.cena | el. čerpadlo 25-60,230V | ks | 1 | 0 | 0
48 | před.cena | el. čerpadlo 25-80,230V | ks | 2 | 0 | 0
49 | před.cena | vypouštěcí ventil DN15 | ks | 6 | 0 | 0
50 | před.cena | Kul. ventil DN15 | ks | 4 | 0 | 0
51 | před.cena | Kul. ventil DN20 | ks | 7 | 0 | 0
52 | před.cena | Kul. ventil DN25 | ks | 8 | 0 | 0
53 | před.cena | Kul. ventil DN40 | ks | 6 | 0 | 0
54 | před.cena | Uz. klapka DN65 | ks | 7 | 0 | 0
55 | před.cena | Měřič tepla vč.- příslušenství pro Q-3,5 m3/hod. M-bus | ks | 1 | 0 | 0
0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná plocha
56 | před.cena | Přesun hmot pro tělesa | sbr | 1 | 0 | 0
57 | před.cena | montáž radiátorů VKM | ks | 145 | 0 | 0
58 | před.cena | Deskový radiátor VKM 10-050040 | ks | 3 | 0 | 0
59 | před.cena | Deskový radiátor VKM 10-050080 | ks | 1 | 0 | 0
60 | před.cena | Deskový radiátor VKM 10-050090 | ks | 1 | 0 | 0
61 | před.cena | Deskový radiátor VKM 11-050040 | ks | 2 | 0 | 0
62 | před.cena | Deskový radiátor VKM 11-050050 | ks | 2 | 0 | 0
63 | před.cena | Deskový radiátor VKM 11-050060 | ks | 7 | 0 | 0
64 | před.cena | Deskový radiátor VKM 11-050070 | ks | 3 | 0 | 0
65 | před.cena | Deskový radiátor VKM 11-050100 | ks | 8 | 0 | 0
66 | před.cena | Deskový radiátor VKM 11-050110 | ks | 2 | 0 | 0
67 | před.cena | Deskový radiátor VKM 20-050040 | ks | 2 | 0 | 0
68 | před.cena | Deskový radiátor VKM 20-050050 | ks | 5 | 0 | 0
69 | před.cena | Deskový radiátor VKM 20-050060 | ks | 2 | 0 | 0
70 | před.cena | Deskový radiátor VKM 20-050070 | ks | 2 | 0 | 0
71 | před.cena | Deskový radiátor VKM 20-050100 | ks | 10 | 0 | 0
72 | před.cena | Deskový radiátor VKM 20-050110 | ks | 1 | 0 | 0
73 | před.cena | Deskový radiátor VKM 21-050040 | ks | 1 | 0 | 0
74 | před.cena | Deskový radiátor VKM 21-050050 | ks | 2 | 0 | 0
75 | před.cena | Deskový radiátor VKM 21-050080 | ks | 11 | 0 | 0
76 | před.cena | Deskový radiátor VKM 21-050090 | ks | 4 | 0 | 0
77 | před.cena | Deskový radiátor VKM 21-050100 | ks | 21 | 0 | 0
78 | před.cena | Deskový radiátor VKM 21-050110 | ks | 1 | 0 | 0
79 | před.cena | Deskový radiátor VKM 22-050060 | ks | 1 | 0 | 0
80 | před.cena | Deskový radiátor VKM 22-050070 | ks | 2 | 0 | 0
81 | před.cena | Deskový radiátor VKM 22-050080 | ks | 24 | 0 | 0
82 | před.cena | Deskový radiátor VKM 22-050090 | ks | 10 | 0 | 0
83 | před.cena | Deskový radiátor VKM 22-050100 | ks | 5 | 0 | 0
84 | před.cena | Deskový radiátor VKM 22-050110 | ks | 4 | 0 | 0
85 | před.cena | Deskový radiátor VKM 22-090070 | ks | 1 | 0 | 0
86 | před.cena | Deskový radiátor VKM 33-050110 | ks | 1 | 0 | 0
87 | před.cena | radiátor MINI, MINF 0.01312020 | ks | 6 | 0 | 0
0
| 767 | Konstrukce zámečnické
88 | před.cena | před.cena provedení kompl. uchycení potrubí a zařízení | sbr | 1 | 0 | 0
0
| 783 | Nátěry, ostatní
89 | před.cena | proplach, topná zkouška, vyreg. systému | hod | 72 | 0 | 0
90 | před.cena | vypracování provozních řádů | sbr | 1 | 0 | 0
91 | před.cena | odvoz na skládku | sbr | 1 | 0 | 0
92 | před.cena | napuštění topného systému, proplach | sbr | 1 | 0 | 0
93 | před.cena | demontáže stávajícího systému UT | sbr | 1 | 0 | 0
0
|  | CELKEM |  |  |  | 0