## Titul
VETUNI - PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI OBJEKTU Č. 1
Dokumentace pro provádění stavby
Investor: Veterinární univerzita Brno, Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno
VÝKAZ VÝMĚR
Profese: D.1.4.4 – Zařízení měření a regulace
Datum: 10/2024
Vyhotovení:
Cena celkem (CZK): | 0 | bez DPH

## Výkaz výměr
Výkaz výměr je nedílnou součástí projektové dokumentace. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. V případě nesrovnalostí je zhotovitel povinen kontaktovat zástupce zadavatele. Celková cena dodávky musí zahrnovat dílenskou dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení, veškeré zkoušky, zaškolení obsluhy a revizi, veškeré náklady na koordinaci, dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezproblémového užívání.
P.Č. | Kód | Typ | Rozvaděč MaR | Počet |  | Dodávka | Montáž | Celkem
1 | RV1 | D+M | Oceloplechová rozvodnice 1000x800x260 včetně jistících a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele s kapsou na dokumentaci. Včetně výroby testů a kusové zkoušky | 1 | ks | 0 | 0 | 0
P.Č. | Kód | Typ | Řídící systém MaR | Počet |  | Dodávka | Montáž | Celkem
2 | PLC | D+M | PLC řídící jednotka, 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 320x240, kláv., webserver | 1 | ks | 0 | 0 | 0
3 | Modul | D+M | Modul 8x analog IN, 8x digital OUT 24V | 1 | ks | 0 | 0 | 0
4 | M-bus | D+M | Modul m-bus (až 64 zařízení) | 1 | ks | 0 | 0 | 0
5 | Mod-bus | D+M | Modul mod-bus (opakovač) | 2 | ks | 0 | 0 | 0
P.Č. | Kód | Typ | SW | Počet |  | Dodávka | Montáž | Celkem
6 | SW | D | SW pro PLC a displej | 27 | DB | 0 | 0 | 0
7 | SW m-bus | D | SW pro m-bus | 6 | DB | 0 | 0 | 0
8 | SW mod-bus | D | SW pro mod-bus VZT jednotka | 15 | DB | 0 | 0 | 0
9 | SW mod-bus | D | SW pro mod-bus | 45 | DB | 0 | 0 | 0
10 | Odzkoušení | D | Odladění, odzkoušení SW | 93 | DB | 0 | 0 | 0
11 | SW vizualizace | D | Příprava SW na doplnění do stávající vizualizace, spolupráce programátora SW a programátora vizualizace | 93 | DB | 0 | 0 | 0
P.Č. | Kód | Typ | Vizualizace | Počet |  | Dodávka | Montáž | Celkem
12 | Obrazovky | D | Doplnění stávající vizualizace-tvorba obrazovek vizualizace | 2 | ks | 0 | 0 | 0
13 | SW vizualizace | D | Doplnění stávající vizualizace-SW, odladění, odzkoušení | 93 | DB | 0 | 0 | 0
P.Č. | Kód | Typ | Komponenty a zařízení MaR | Počet |  | Dodávka | Montáž | Celkem
14 | T1,2,3,4,5,6,7 | D+M | Snímač teploty příložný Ni1000 | 7 | ks | 0 | 0 | 0
15 | TP1 | D+M | Snímač teploty do prostoru Ni1000 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
16 | T01,02 | D+M | Snímač teploty venkovní Ni1000 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
17 | P1 | D+M | Snímač tlaku do potrubí 4-20mA, 0-6bar | 1 | ks | 0 | 0 | 0
18 | ZP1 | D+M | Detektor zaplavení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
19 | TR1 | D+M | Termostat do jímky 0-90°C | 1 | ks | 0 | 0 | 0
20 | YV1,2 | D+M | Trojcestný ventil, DN=40, kvs=10, servopohon, 0-10V, 24VAC, s držákem | 2 | ks | 0 | 0 | 0
P.Č. | Kód | Typ | Montážní materiál a práce | Počet |  | Dodávka | Montáž | Celkem
21 | Kab. trasy 1 | D+M | Drátěný kabelový žlab 100x50 včetně příslušenství | 8 | m | 0 | 0 | 0
22 | Kab. trasy 2 | D+M | Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství | 12 | m | 0 | 0 | 0
23 | Kab. trasy 3 | D+M | PVC trubka 20mm – pevná/ohebná včetně příslušenství | 175 | m | 0 | 0 | 0
24 | Spojovací krabice | D+M | PVC spojovací krabice 80x80 IP55 | 5 | ks | 0 | 0 | 0
25 | CYKY-J 3x2,5 | D+M | Kabel CYKY-J 5x2,5 | 10 | m | 0 | 0 | 0
26 | CYKY-J 3x1,5 | D+M | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 40 | m | 0 | 0 | 0
27 | JYTY 4x1 | D+M | Kabel JYTY 4x1 | 20 | m | 0 | 0 | 0
28 | JYTY 2x1 | D+M | Kabel JYTY 2x1 | 175 | m | 0 | 0 | 0
29 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | D+M | Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | 200 | m | 0 | 0 | 0
30 | Pospojení | D+M | Pospojování kovových částí technologie | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
31 | Konstrukce | D+M | Konstrukce pro kabelové trasy (podpěry, c profily, ostatní mat.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
32 | Popisy | D+M | Popis a značení kabelů a přístrojů MaR | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
33 | Prostupy | M | Prostup přes stěnu do průměru 100mm | 10 | ks | 0 | 0 | 0
34 | Zasekávání | D+M | Zasekávání a sádrování kabelů do zdi | 10 | m | 0 | 0 | 0
35 | Ucpávky | D+M | Požární ucpávka+příslušenství | 2 | ks | 0 | 0 | 0
36 | Demontáž | M | Demontážní práce | 8 | hod | 0 | 0 | 0
37 | MC1,2,3,4 | M | Připojení čerpadla | 4 | ks | 0 | 0 | 0
38 | TT1 | M | Připojení topné tyče | 1 | ks | 0 | 0 | 0
39 | MT1 | M | Připojení komunikace měřiče tepla | 1 | ks | 0 | 0 | 0
40 | VD1 | M | Připojení komunikace vodoměru | 1 | ks | 0 | 0 | 0
41 | EL1 | M | Připojení komunikace elektroměru | 1 | ks | 0 | 0 | 0
42 | VZT4 | M | Připojení komunikace VZT jednotky | 1 | ks | 0 | 0 | 0
43 | KL | M | Připojení komunikace klimatizace | 3 | ks | 0 | 0 | 0
P.Č. | Kód | Typ | Ostatní | Počet |  | Dodávka | Montáž | Celkem
44 | Dokumentace | D | Výrobní dokumentace zhotovitele, skutečný stav+tisk | 27 | DB | 0 | 0 | 0
45 | Test periferií | D | Test zapojení 1:1 všech připojených měřících a ovládacích prvků | 8 | hod | 0 | 0 | 0
46 | Zprovoznění | D | Uvedení do provozu | 16 | hod | 0 | 0 | 0
47 | Školení | D | Zaškolení obsluhy | 4 | hod | 0 | 0 | 0
48 | Koordinace | D | Spolupráce s ostatními profesemi, řízení zakázky | 16 | hod | 0 | 0 | 0
49 | Revize | D | Výchozí revizní zpráva | 1 | ks | 0 | 0 | 0
50 | Staveniště | D | PPV (2%) | 2 | % | 0 | 0 | 0
51 | Doprava | D | Doprava a přesun hmot (5%) | 5 | % | 0 | 0 | 0
|  |  | Celková cena MaR (CZK) | 0