## VETUNI Rekapitulace
Stavba : |  | VETUNI – PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI OBJEKTU Č.1 |  |  |  | Položkový rozpočet : | 09_2024
Objekt : |  | SO01-D.2.PS002 - Audiovizuální technika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
č. oddílu | kod SKP | kod CPV | název oddílu
1 |  |  | Zasedací místnosti a kanceláře vedení 208, 210, 321, 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Zasedací místnost 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Oborová přirážka |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Provoz investora |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN | [5 empty] | 0

## VETUNI 208,210,321,322
VETUNI
Zasedací místnosti a kanceláře vedení 208, 210, 321, 322
Pol. | specifikace | MJ | Počet / MJ | Cena /MJ Kč bez DPH | Cena /celkem Kč bez DPH | Výrobce, Typ
1 | dispaly 65", rozlišení 3840*2160, jas min. 400 cd/m2, provoz 18/7, Integrovaný Integrovaný operační systém, 3xHDMI, LAN, USB, Integrované reproduktory (10 W + 10 W) | ks | 4 |  | 0
2 | Nástěnný držák velkoformátového monitoru 65", nosnost až 50 kg | ks | 3 |  | 0
3 | Kloubový držák velkoformátového monitoru 65", otočení 180°, náklon 20°, nosnost až 40 kg | ks | 1 |  | 0
4 | Přípojné místo, kovové provedení, konfigurace min. 1xHDMI, 1x230, 1xLAN | ks | 4 |  | 0
5 | Kabel HDMI10m, HDMI 2.0 | ks | 4 |  | 0
6 | Propojovací kabeláž | kpl | 4 |  | 0
7 | Elektroinstalační krabice průměr 73 mm,pod omítku/do SDK s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva | ks | 8 |  | 0
8 | Elektroinstalační krabice 234 mm, pod omítku/do SDK s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva | ks | 4 |  | 0
9 | Ohebná trubka, vnější průměr 40mm, min. 750N | m | 120 |  | 0
10 | Značení a zaměření trasy vedení | m | 120 |  | 0
11 | Dodávka, instalace, kompletace AVT | kpl | 4 |  | 0
12 | Drobné stavební práce a přípomoci | kpl | 4 |  | 0
13 | Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT před znečištěním | m2 | 60 |  | 0
14 | Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst | ks | 4 |  | 0
15 | Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT, vypracování nezbytné výrobní dokumentace, technicko-administrativní úkony | hod | 5 |  | 0
16 | Stavební koordinace, koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště | hod | 12 |  | 0
17 | Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby, vnitrostaveništní přesun hmot | ks | 1 |  | 0
18 | Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele | hod | 4 |  | 0
19 | Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla,evidence a archivace | ks | 1 |  | 0
20 | Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,zajištění všech ostatních zkoušek,atestů a revizí,kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla | paré | 1 |  | 0
| celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0

## VETUNI 308
VETUNI
Zasedací místnost 308
Pol. | specifikace | MJ | Počet / MJ | Cena /MJ Kč bez DPH | Cena /celkem Kč bez DPH | Výrobce, Typ
1 | Promítací stroj s DLP nebo 3xLCD technologií, zobrazovací element s úhlopříčkou min. 0,7" má rozlišení WUXGA, polovodičový zdroj světla s deklarovanou životností 20000h a minimálním světelným výkonem 8500 lm, minimální konektivita: 1x vstup HDMI, 1x vstup kompatibilní s HDBaseT, maximální výška stroje 217mm, maximální hmotnost 27 kg včetně objektivu, provedení v bílé barvě | ks | 2 |  | 0
2 | Širokoúhlý objektiv k promítacímu stroji s promítacím faktorem v rozmezí optimálně 0,79-1,11 ku 1. Nasvítí projekční plochu ve formátu 16:10, šířka obrazu 2700 mm ze vzdálenosti 2,14m | ks | 2 |  | 0
3 | Teleskopický držák ze stropu, min. 70 cm, skryté vedení kabeláže, nosnost dle projektoru | ks | 2 |  | 0
4 | Motorové projekční plátno pro instalaci do podhledu, šíře obrazu 270 cm (16:10),včetně rámu pro vestavbu do podhledu,sady vysílače/přijímače pro bezdrátové ovládání | ks | 2 |  | 0
5 | Přípojné místo, kovové provedení, konfigurace min. 1xHDMI, 1x230, 1xLAN | ks | 2 |  | 0
6 | Přípojné místo, kovové provedení, konfigurace min. 1xUSB C, 1x230, 1xLAN | ks | 1 |  | 0
7 | videokonferenční PTZ kamera, detekce přednášejícího, Full HD rozlišení, 12xZoom, 2xdigitální ZOOM, RJ45, HDMI podpora voice trackingu,vč. stropní systémové konzoly s vnitřním vedením kabeláže barva bílá | ks | 2 |  | 0
8 | Audio, video a řídicí (AV&C) procesor, 64 x 64 síťových audio kanálů, 8x AEC procesory, až 32 x 32 zvukových kanálů Dante (8 x 8 součástí balení), 2 audio vystupy, vč. potřebných licncí | ks | 1 |  | 0
9 | Mikrofonní pole pro snímání zvuku ve videokonferenčních místnostech, 8 mikrofonů dynamicky se přizpůsobujících se místnosti, Rozhraní DANTE, Barva bílá | ks | 2 |  | 0
10 | Scaler 4K/UHD 5x2 univerzální přepínač s 2 HDMI vstupy, DisplayPort vstupem, USB-C vstupem, bezdrátovým přípojným bodem a zrcadlenými HDMI/HDBaseT výstupy, podpora HDR, automatická volba vstupu, RS-232, EDID, HDCP, podpora 4K@60/4:4:4/8bit(18GbpsGbps), možnost bezdrátového připojení (Až 1080p @ 30Hz 4:2:0) pro iOS, Android, Mac, Chromebook a Windows uchycení do 19" racku, (Až 1080p @ 30Hz 4:2:0) | ks | 1 |  | 0
11 | HDMI HDBaseT vysílač s řízením a PoE, kompatibilní s HDCP 2.2, přenos min na 70m, obousměrné RS-232 a IR řídicí signály, kompatibilní s položkou č.10 | ks | 1 |  | 0
12 | 7" dotykový panel pro instalaci na stůl. Rozlišení: 1280x800pix, připojení po LAN (PoE), včetně stojánku na stůl | ks | 1 |  | 0
13 | Dvoukanálový mikrofonní přijímač, pásmo 620-644Mhz, LCD displej, 960 laditelných a 48 přednastavených frekvencí, XLR a Jack audio výstupy, 1U výška, funkce ACT pro rychlou synchronizaci s vysílači, audio výstupy 2x XLR a Jack 6,3mm, Zobrazení stavu baterií ve vysílači na displeji | ks | 1 |  | 0
14 | UHF bezdrátový ruční mikrofon pro mluvené slovo i zpěv včetně akumulátoru, osazený dynamickou vložkou s kardioidní charakteristikou. Doba provozu na jedno nabití min 13 hodin, nabíjení bez nutnosti vyjmout akumulátor, vypínač ON / OFF s led indikací slabé baterie, IR synchronizace s přijímačem | ks | 2 |  | 0
15 | Automatická nabíjecí stanice pro použité bezdrátové mikrofony s možností nabíjet najednou 2 mikrofony v libovolné kombinaci (ruční, či za opasek), LED indikace nabíjení. | ks | 1 |  | 0
16 | Stropní vestavný reproduktor 2-pásmový, napájení PoE, vyzařovací úhel 120 ° včetně vestavby do akustického materiálu kruhového půdorysu o průměru min 25cm | ks | 8 |  | 0
17 | PC, procesor 3.8 GHz, integrovana grafická karta RAM 8GB, SSD 250 GB, HDMI a DisplayPort, 3× USB 3.2, USB-C, Micro Tower, bezdrátový set myš a klávesnice, Operační systém Windows 11 Pro + monitor 24", HDMI, VESA | ks | 1 |  | 0
18 | Inteligentní napájecí distributor min. 4x230V(celkový příkon max.10A), každý vstup lze samostatně vypnout a zapnout samostatně, možnost ovládání po RS232/LAN(vč. WEBu), možnost časového spínání jednotlivých zásuvek (dle kalendáře) | ks | 1 |  | 0
19 | Datový AV switch, 24 LAN portů, 24 PoE portů, možnost vzdálené správy | ks | 1 |  | 0
20 | Reléová jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sériové sběrnici a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí), instalace na DIN | kpl | 2 |  | 0
21 | Stmívací jednotka - Možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých skupin, kompatibilní s předřadníky DALI, řízení všech skupin po sériové sběrnici a dvou z nich i externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně a zkratované sběrnice k zářivkám, instalace na DIN | ks | 1 |  | 0
22 | Převodník RS485/232, pro instalaci na DIN lištu (2MOD) | ks | 1 |  | 0
23 | Odrušovací jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení, 3x RC odrušovací člen pro spínání motorů, pro napětí do 275V, maximální odrušovaný proud je 10 A, instalace na DIN lištu (2moduly) | ks | 6 |  | 0
24 | Stykač 230V/20A jednofázový, na DIN, (přepín. kontakt) | ks | 3 |  | 0
25 | Interiérová vestavba do skříňky, 2x hliníkový profil tl 3mm perforovaný dl 750mm, 2x police, 1x PDU napájecí distributor s přepěťovou ochranou 8x230V | ks | 1 |  | 0
26 | Interiérový prvek pro rack AVT 600x600x900 mm, vnitřní šířka 49cm, v zádech otvor pro protáhnutí kabeláže + dvířka pro lepší instalaci zařízení, jednokřídlo z plného lamina, dostatečné odvětrání ve dvířkách po bocích tak aby vzduch dostatečně proudil, interiérová průchodka v horní části | ks | 1 |  | 0
27 | Kompletní sada kabeláže- kabel FTP Cat6a 300m, kabel UTP 35m, HDMI 15m 1x, HDMI 20m 1x, USB C kabel 7, 5m, USB kabel 2.0 12m | kpl | 1 |  | 0
28 | Propojovací kabeláž, patch kabely ftp, audio | kpl | 1 |  | 0
29 | Elektroinstalační krabice průměr 73 mm, pod omítku/do SDK s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva | ks | 4 |  | 0
30 | Elektroinstalační krabice 234 mm, pod omítku/do SDK s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva | ks | 1 |  | 0
31 | Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm, min. 750N | m | 150 |  | 0
32 | Ohebná trubka ,vnější průměr 32 mm, min. 750N | m | 20 |  | 0
33 | Drátěný žlab s integrovanou spojkou 60x100 16m,vč. kotvení a výložníků a držáku žlabu | kpl | 1 |  | 0
34 | Programování ŘS | ks | 1 |  | 0
35 | Značení a zaměření trasy vedení | m | 170 |  | 0
36 | Dodávka, instalace, kompletace AVT | kpl | 1 |  | 0
37 | Drobné stavební práce a přípomoci | kpl | 1 |  | 0
38 | Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT před znečištěním | m2 | 25 |  | 0
39 | Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst | ks | 1 |  | 0
40 | Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT, vypracování nezbytné výrobní dokumentace, technicko-administrativní úkony | hod | 2 |  | 0
41 | Stavební koordinace, koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště | hod | 3 |  | 0
42 | Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby, vnitrostaveništní přesun hmot | ks | 1 |  | 0
43 | Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele | hod | 3 |  | 0
44 | Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla,evidence a archivace | ks | 1 |  | 0
45 | Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, zajištění všech ostatních zkoušek,atestů a revizí,kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla | paré | 1 |  | 0
| celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0