## Rekapitulace
STAVBA: | VETUNI - PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORTNOSTI OBJEKTU Č.1
OBJEKT: | SO 01 OBJEKT Č.1
ČÁST: | D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD
Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | CELKEM
CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ
1. | ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | 0
2. | SVÍTIDLA A ZDROJE | 0
3. | ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE | 0
4. | DODÁVKA ROZVADĚČŮ | 0
5. | OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ | 0
6. | OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE | 0
7. | ZEMNÍ PRÁCE | 0
8. | DOPRAVA | 0
9. | HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU | 0
10. | OSTATNÍ NÁKLADY | 0
11. | CELKOVÝ NÁKLAD KČ: | 0
UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DPH.
DATUM: 2024-09
VYPRACOVAL: Ing. Radim Florian

## Rozpočet
STAVBA: | VETUNI - PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORTNOSTI OBJEKTU Č.1
OBJEKT: | SO 01 OBJEKT Č.1
ČÁST: | D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD
Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM | Výrobce, Typ
ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ
1. | OHEBNÁ INSTALAČNÍ TRUBKA PVC pr. 20 | M | 320 |  | 0
2. | OHEBNÁ INSTALAČNÍ TRUBKA PVC pr. 25 | M | 280 |  | 0
3. | OHEBNÁ INSTALAČNÍ TRUBKA PVC pr. 32 | M | 70 |  | 0
4. | OHEBNÁ INSTALAČNÍ TRUBKA PVC pr. 40 | M | 50 |  | 0
5. | OHEBNÁ INSTALAČNÍ TRUBKA PVC pr. 50 | M | 30 |  | 0
6. | OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA pr. 40 | M | 30 |  | 0
7. | OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA pr. 63 | M | 65 |  | 0
8. | OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA pr. 110 | M | 10 |  | 0
9. | TRUBKA TUHÁ PVC 20 | M | 230 |  | 0
10. | TRUBKA TUHÁ PVC 25 | M | 250 |  | 0
11. | TRUBKA TUHÁ PVC 32 | M | 40 |  | 0
12. | TRUBKA TUHÁ PVC 40 | M | 50 |  | 0
13. | TRUBKA TUHÁ PVC 50 | M | 30 |  | 0
14. | DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ 50/50, DVOJITÉ PŘÍČNÍKY, VČ. NOSNÉ KCE | M | 30 |  | 0
15. | DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ 100/50, DVOJITÉ PŘÍČNÍKY, VČ. NOSNÉ KCE | M | 120 |  | 0
16. | DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ 100/100, DVOJITÉ PŘÍČNÍKY, VČ. NOSNÉ KCE | M | 180 |  | 0
17. | DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ 150/100, DVOJITÉ PŘÍČNÍKY, VČ. NOSNÉ KCE | M | 85 |  | 0
18. | DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ 200/100, DVOJITÉ PŘÍČNÍKY, VČ. NOSNÉ KCE | M | 140 |  | 0
19. | DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ 250/100, DVOJITÉ PŘÍČNÍKY, VČ. NOSNÉ KCE | M | 10 |  | 0
20. | DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ 400/100, DVOJITÉ PŘÍČNÍKY, VČ. NOSNÉ KCE | M | 6 |  | 0
21. | PŘÍCHYTKA JEDNODUCHÁ KABELOVÁ, VČ. ŠROUBU, FUNKČNÍ ODOLNOST PŘI POŽÁRU | KS | 450 |  | 0
22. | PŘÍCHYTKA DVOJITÁ KABELOVÁ, VČ. ŠROUBU, FUNKČNÍ ODOLNOST PŘI POŽÁRU | KS | 495 |  | 0
23. | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG | KS | 260 |  | 0
24. | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG | KS | 110 |  | 0
25. | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG | KS | 90 |  | 0
26. | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 50 KG | KS | 50 |  | 0
27. | KRABICE S PRŮCHODKAMI A SVORKOVNICÍ 8102, IP 54 | KS | 165 |  | 0
28. | KRABICE S PRŮCHODKAMI A SVORKOVNICÍ 8111, IP 54 | KS | 90 |  | 0
29. | KRABICE S PRŮCHODKAMI A SVORKOVNICÍ 8118, IP 54 | KS | 45 |  | 0
30. | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO | KS | 1004 |  | 0
31. | KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1901 | KS | 65 |  | 0
32. | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68, HLUBOKÁ | KS | 15 |  | 0
33. | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, PANELOVÁ, NA POVRCH | KS | 10 |  | 0
34. | KRABICE KO 125 E, S VÍČKEM | KS | 3 |  | 0
35. | KRABICE KT 250, S VÍČKEM, NA POVRCH | KS | 2 |  | 0
36. | KRABICE 8110 PO6, IP 54, VČ. SVORKOVNICE S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ | KS | 15 |  | 0
37. | KABEL CYKYJ 3x1,5 | M | 2620 |  | 0
38. | KABEL CYKYJ 3x2,5 | M | 4350 |  | 0
39. | KABEL CYKYJ 3x4 | M | 35 |  | 0
40. | KABEL CYKYJ 5x1,5 | M | 380 |  | 0
41. | KABEL CYKYJ 5x2,5 | M | 90 |  | 0
42. | KABEL CYKYJ 5x4 | M | 65 |  | 0
43. | KABEL CYKYJ 5x6 | M | 130 |  | 0
44. | KABEL CYKYJ 4x16 | M | 70 |  | 0
45. | KABEL CYKYJ 5x16 | M | 30 |  | 0
46. | KABEL CYKYJ 5x25 | M | 290 |  | 0
47. | KABEL CYKYO 3x1,5 | M | 550 |  | 0
48. | KABEL CYKYO 5x1,5 | M | 390 |  | 0
49. | KABEL CXKHR-O 5 x 1,5 | M | 60 |  | 0
50. | KABEL CXKHV-J 5 x 2,5 | M | 20 |  | 0
51. | KABEL CXKHV-J 5 x 4 | M | 290 |  | 0
52. | KABEL CXKHV-O 3 x 1,5 | M | 10 |  | 0
53. | KABEL CXKHV-O 5 x 1,5 | M | 120 |  | 0
54. | KABEL CXKHV-O 5 x 1,5 | M | 80 |  | 0
55. | KABEL JYTYO 4x1 | M | 6 |  | 0
56. | KABEL AYY 1x150 | M | 70 |  | 0
57. | ŠNŮRA H07RN-F 3 x 1,5 | M | 130 |  | 0
58. | ŠNŮRA H07RN-F 3 x 2,5 | M | 110 |  | 0
59. | ŠŇŮRA H07RN-F 5x1,5 | M | 180 |  | 0
60. | ŠNŮRA H07RN-F 5 x 2,5 | M | 45 |  | 0
61. | POZNÁMKA - VYPÍNAČE A ZÁSUVKY JSOU UVAŽOVÁNY V DESIGNU LEGRAND MOSAIC, MODUL 45x45, BARVA BÍLA
62. | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 35 |  | 0
63. | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 32 |  | 0
64. | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 7 |  | 0
65. | OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 34 |  | 0
66. | OVLADAČ ZAPÍNACÍ DVOJITÝ, 1/0+1/0, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 |  | 0
67. | OVLADAČ ŽALUZIOVÝ, 1/0+1/0, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 10 |  | 0
68. | DALI STMÍVAČ S OTOČNÝM OVLÁDÁNÍM A TLAČ. SPÍNÁNÍM, VÝKONOVÝ | KS | 2 |  | 0
69. | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP 44, NA POVRCH | KS | 13 |  | 0
70. | OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A, IP 44, NA POVRCH | KS | 4 |  | 0
71. | POHYBOVÉ ČIDLO PD3N-1C-SM | KS | 8 |  | 0
72. | POHYBOVÉ ČIDLO PD3N-2C-SM | KS | 18 |  | 0
73. | PODSTAVEC PRO PŘÍSAZNOU MONTÁŽ POHYBOVÝCH ČIDEL | KS | 26 |  | 0
74. | TLAČÍTKO V PROSKLEN. SKŘÍŇCE, CENTRAL/TOTAL STOP, 2x NO, 250 V, 10 A | KS | 1 |  | 0
75. | IR OVLADAČ NASTAVENÍ POHYB. ČIDEL | KS | 1 |  | 0
76. | SPORÁKOVÁ KOMBINACE č.3S, 16 A, 400 V, POD OMÍTKU, VČ. RÁMEČKU | KS | 12 |  | 0
77. | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 780 |  | 0
78. | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TŘ. D | KS | 102 |  | 0
79. | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, IP 44, 250 V, 16 A, S VÍČKEM, NA POVRCH | KS | 17 |  | 0
80. | ZÁSUVKA 400 V, 32 A, IP 44, NÁSTĚNNÁ | KS | 1 |  | 0
81. | PODLAHOVÁ KRABICE ZÁSUVKOVÁ, 8 až 12 MODULŮ 45x45 | KS | 8 |  | 0
82. | ZÁSUVKA MODUL 45x45, 250 V, 16 A | KS | 32 |  | 0
83. | ZÁSUVKA MODUL 45x45, 250 V, 16 A, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TŘ. D | KS | 8 |  | 0
84. | ČASOVÉ RELÉ DO PŘÍSTROJ. KRABICE KP 67, DT3 | KS | 6 |  | 0
85. | RELÉ PRO SOUČASNÉ NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ DVOU ŽALUZIOVÝCH MOTORŮ, DO PŘÍSTROJ. KRABICE | KS | 1 |  | 0
86. | STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DO STÁV. SVÍTIDEL AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ | KS | 3 |  | 0
87. | POŽÁRNÍ UCPÁVKA EI 60 DP1 | M2 | 1.2 |  | 0
88. | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY | KS | 25 |  | 0
89. | OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL | KS | 180 |  | 0
90. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA PŘÍSTROJE | KS | 1850 |  | 0
91. | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KS | 1 |  | 0
UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA A VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:
92. | VODIČ CYA 4 zž | M | 120 |  | 0
93. | VODIČ CYA 6 zž | M | 220 |  | 0
94. | VODIČ CYA 25 zž | M | 140 |  | 0
95. | VODIČ CYA 95 zž | M | 15 |  | 0
96. | VODIČ FeZn 10 | M | 80 |  | 0
97. | VODIČ FeZn 10 PVC IZOLACE | M | 60 |  | 0
98. | VODIČ FeZn 30/4 | M | 150 |  | 0
99. | SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ, NEREZ | KS | 1 |  | 0
100. | SVORKA SS, SPOJOVACÍ | KS | 40 |  | 0
101. | SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK | KS | 20 |  | 0
102. | SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ | KS | 40 |  | 0
103. | SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ | KS | 20 |  | 0
104. | SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ | KS | 45 |  | 0
105. | SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16 | KS | 80 |  | 0
106. | ZENÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M | KS | 80 |  | 0
107. | ZEMNÍCÍ ŠROUB ZS 10 NEBO ZÚP 16 | KS | 80 |  | 0
108. | EVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 2, S KRYTEM | KS | 10 |  | 0
109. | KRABICE DO ZATEPLENÍ S OTEVÍRACÍM VÍKEM A TUBUSEM | KS | 1 |  | 0
110. | PODRUŽNÝ MATERIL VODIVÉHO POSPOJOVÁNÍ | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
SVÍTIDLA A ZDROJE
1. | A - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 37 |  | 0
2. | B - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 8 |  | 0
3. | C - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 2 |  | 0
4. | D1 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 14 |  | 0
5. | D1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 14 |  | 0
6. | D1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 28 |  | 0
7. | D2 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 65 |  | 0
8. | D2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 65 |  | 0
9. | D2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 195 |  | 0
10. | D2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 65 |  | 0
11. | D2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 195 |  | 0
12. | D3 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 2 |  | 0
13. | D3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 2 |  | 0
14. | D3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 8 |  | 0
15. | D3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 2 |  | 0
16. | D3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 8 |  | 0
17. | Ed - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 7 |  | 0
18. | DALI | KS | 4 |  | 0
19. | F1 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 10 |  | 0
20. | F2 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 8 |  | 0
21. | 3.f PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 14 |  | 0
22. | 3.f PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 2 |  | 0
23. | 3.f PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 4 |  | 0
24. | 3.f PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 2 |  | 0
25. | G - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 26 |  | 0
26. | H1 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 16 |  | 0
27. | H2 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 28 |  | 0
28. | I1 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 6 |  | 0
29. | I1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 12 |  | 0
30. | I1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 6 |  | 0
31. | I2 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 9 |  | 0
32. | I2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 18 |  | 0
33. | I2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 9 |  | 0
34. | J - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 2 |  | 0
35. | N1 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 3 |  | 0
36. | N2 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 1 |  | 0
37. | N3 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 7 |  | 0
38. | NH - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 5 |  | 0
39. | NP1 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 5 |  | 0
40. | NP2 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 7 |  | 0
41. | RECYKLAČNÍ PŘÍSPĚVEK | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE
1. | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 |  | 0
2. | MONTÁŽ SVÍTIDEL DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 1 |  | 0
3. | MONTÁŽ ROZVADĚČE DO 200 KG | KS | 8 |  | 0
4. | MONTÁŽ ROZVADĚČE DO 500 KG | KS | 3 |  | 0
5. | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 1 |  | 0
6. | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
DODÁVKA ROZVADĚČŮ
RH - HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU
1. | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, IP 55/20 ROZM.: 600x1800x400, SOKL 100 MM, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ, In=250 A, ik=10 kA | KS | 1 |  | 0
2. | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, IP 55/20 ROZM.: 1000x1800x400, SOKL 100 MM, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ, In=250 A, ik=10 kA | KS | 1 |  | 0
3. | JISTIČ Ie=250 A, In=250 A, Ir=140-250 A, DISTRIBUČNÍ, NAPĚŤ. SPOUŠŤ 230 V, POMOC KONTAKTY 1/1 | KS | 1 |  | 0
4. | JISTIČ Ie=160 A, In=25 A, Ir=18-25 A, DISTRIBUČNÍ | KS | 1 |  | 0
5. | JISTIČ Ie=160 A, In=32 A, Ir=22-32 A, DISTRIBUČNÍ | KS | 1 |  | 0
6. | JISTIČ Ie=160 A, In=50 A, Ir=32-50 A, DISTRIBUČNÍ | KS | 1 |  | 0
7. | JISTIČ Ie=160 A, In=63 A, Ir=44-63 A, DISTRIBUČNÍ | KS | 1 |  | 0
8. | JISTIČ Ie=160 A, In=80 A, Ir=56-80 A, DISTRIBUČNÍ | KS | 6 |  | 0
9. | PŘEVOD. TRAFO 250/5 A, 10 VA | KS | 3 |  | 0
10. | ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE OKI 1b | KS | 1 |  | 0
11. | ELEKTROMĚR 3x400/230 V, X/5 A, EME319-230V5A, PK-ELSYS.CZ, PODRUŽNÝ, DIN | KS | 1 |  | 0
12. | PŘEVODNÍK EME319, PK-ELSYS.CZ | KS | 1 |  | 0
13. | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA T1+T2 (B+C), TNC, 3 PÓL, 25 kA | KS | 1 |  | 0
14. | POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 14/1, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY | KS | 4 |  | 0
15. | POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 14/3, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY | KS | 2 |  | 0
16. | POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 22/3, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY | KS | 1 |  | 0
17. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 | KS | 10 |  | 0
18. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 90 |  | 0
19. | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, PRŮCHODKY ATD..) | KS | 1 |  | 0
20. | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
R01 - ROZVADĚČ 1PP
1. | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 600x800x250, IP 30/20, In=50 A, ik=10 kA, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 1 |  | 0
2. | VYPÍNAČ 63/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
3. | JISTIČ 10C/1, 10 kA | KS | 8 |  | 0
4. | JISTIČ 16C/1, 10 kA | KS | 8 |  | 0
5. | JISTIČ 20C/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
6. | JISTIČ 32C/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
7. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, TYP A, 10 kA | KS | 2 |  | 0
8. | IMPULSNÍ RELÉ, MECHANICKÉ, MIG-32-20-A230, 32 A, 250 V | KS | 1 |  | 0
9. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 | KS | 30 |  | 0
10. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 | KS | 4 |  | 0
11. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 80 |  | 0
12. | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) | KS | 1 |  | 0
13. | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
RIT - ROZVADĚČ SERVROVNY 1NP
1. | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ NA POVRCH, ROZM.: 550x1100x200, IP 30/20, In=63 A, ik=10 kA, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 1 |  | 0
2. | VYPÍNAČ 63/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
3. | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL | KS | 1 |  | 0
4. | JISTIČ 10C/1, 10 kA | KS | 7 |  | 0
5. | JISTIČ 16C/1, 10 kA | KS | 7 |  | 0
6. | JISTIČ 16C/3, 10 kA | KS | 6 |  | 0
7. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, TYP A, 10 kA | KS | 1 |  | 0
8. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 | KS | 30 |  | 0
9. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 80 |  | 0
10. | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) | KS | 1 |  | 0
11. | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
R1.1 - ROZVADĚČ 1NP LEVÁ STRANA
1. | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 600x2000x250, IP 30/20, In=80 A, ik=10 kA, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 1 |  | 0
2. | JISTIČ Ie=160 A, BLOK VYPÍNAČE | KS | 1 |  | 0
3. | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL | KS | 1 |  | 0
4. | JISTIČ 6B/1, 10 kA | KS | 1 |  | 0
5. | JISTIČ 10C/1, 10 kA | KS | 9 |  | 0
6. | JISTIČ 16C/1, 10 kA | KS | 28 |  | 0
7. | JISTIČ 20C/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
8. | IMPULSNÍ RELÉ, MECHANICKÉ, MIG-32-20-A230, 32 A, 250 V | KS | 1 |  | 0
9. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, TYP A, 10 kA | KS | 2 |  | 0
10. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 | KS | 80 |  | 0
11. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 | KS | 3 |  | 0
12. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 120 |  | 0
13. | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) | KS | 1 |  | 0
14. | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
R1.2 - ROZVADĚČ 1NP PRAVÁ STRANA
1. | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 600x2000x250, IP 30/20, In=80 A, ik=10 kA, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 1 |  | 0
2. | JISTIČ Ie=160 A, BLOK VYPÍNAČE | KS | 1 |  | 0
3. | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL | KS | 1 |  | 0
4. | JISTIČ 6B/1, 10 kA | KS | 1 |  | 0
5. | JISTIČ 10C/1, 10 kA | KS | 17 |  | 0
6. | JISTIČ 16C/1, 10 kA | KS | 28 |  | 0
7. | JISTIČ 20C/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
8. | IMPULSNÍ RELÉ, MECHANICKÉ, MIG-32-20-A230, 32 A, 250 V | KS | 3 |  | 0
9. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, TYP A, 10 kA | KS | 2 |  | 0
10. | ČASOVÉ RELÉ S ASTRONOMICKÝM PROGRAMEM, 1-KANÁLOVÉ, TÝDENNÍ PROGRAM, 16 A, 230 V, DIN | KS | 1 |  | 0
11. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 | KS | 80 |  | 0
12. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 | KS | 3 |  | 0
13. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 140 |  | 0
14. | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) | KS | 1 |  | 0
15. | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
R2.1 - ROZVADĚČ 2NP LEVÁ STRANA
1. | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 600x2000x250, IP 30/20, In=80 A, ik=10 kA, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 1 |  | 0
2. | JISTIČ Ie=160 A, BLOK VYPÍNAČE | KS | 1 |  | 0
3. | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL | KS | 1 |  | 0
4. | JISTIČ 10C/1, 10 kA | KS | 13 |  | 0
5. | JISTIČ 16C/1, 10 kA | KS | 28 |  | 0
6. | JISTIČ 20C/1, 10 kA | KS | 1 |  | 0
7. | JISTIČ 20C/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
8. | JISTIČ 32C/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
9. | IMPULSNÍ RELÉ, MECHANICKÉ, MIG-32-20-A230, 32 A, 250 V | KS | 1 |  | 0
10. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, TYP A, 10 kA | KS | 3 |  | 0
11. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 10C/1N/0,03, 10 kA, TYP A | KS | 1 |  | 0
12. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 | KS | 80 |  | 0
13. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 | KS | 9 |  | 0
14. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 120 |  | 0
15. | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) | KS | 1 |  | 0
16. | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
R2.2 - ROZVADĚČ 2NP PRAVÁ STRANA
1. | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 600x2000x250, IP 30/20, In=80 A, ik=10 kA, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 1 |  | 0
2. | JISTIČ Ie=160 A, BLOK VYPÍNAČE | KS | 1 |  | 0
3. | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL | KS | 1 |  | 0
4. | JISTIČ 10C/1, 10 kA | KS | 12 |  | 0
5. | JISTIČ 16C/1, 10 kA | KS | 34 |  | 0
6. | JISTIČ 20C/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
7. | JISTIČ 32C/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
8. | IMPULSNÍ RELÉ, MECHANICKÉ, MIG-32-20-A230, 32 A, 250 V | KS | 1 |  | 0
9. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, TYP A, 10 kA | KS | 3 |  | 0
10. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 | KS | 80 |  | 0
11. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 | KS | 9 |  | 0
12. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 120 |  | 0
13. | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) | KS | 1 |  | 0
14. | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
R3.1 - ROZVADĚČ 3NP LEVÁ STRANA
1. | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 600x2000x250, IP 30/20, In=80 A, ik=10 kA, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 1 |  | 0
2. | JISTIČ Ie=160 A, BLOK VYPÍNAČE | KS | 1 |  | 0
3. | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL | KS | 1 |  | 0
4. | JISTIČ 10C/1, 10 kA | KS | 14 |  | 0
5. | JISTIČ 16C/1, 10 kA | KS | 31 |  | 0
6. | JISTIČ 20C/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
7. | IMPULSNÍ RELÉ, MECHANICKÉ, MIG-32-20-A230, 32 A, 250 V | KS | 1 |  | 0
8. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, TYP A, 10 kA | KS | 3 |  | 0
9. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 10C/1N/0,03, 10 kA, TYP A | KS | 1 |  | 0
10. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 | KS | 80 |  | 0
11. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 | KS | 9 |  | 0
12. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 120 |  | 0
13. | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) | KS | 1 |  | 0
14. | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
R3.2 - ROZVADĚČ 3NP PRAVÁ STRANA
1. | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 800x2000x250, IP 30/20, In=80 A, ik=10 kA, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 1 |  | 0
2. | JISTIČ Ie=160 A, BLOK VYPÍNAČE | KS | 1 |  | 0
3. | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL | KS | 1 |  | 0
4. | JISTIČ 10C/1, 10 kA | KS | 19 |  | 0
5. | JISTIČ 16C/1, 10 kA | KS | 33 |  | 0
6. | JISTIČ 20C/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
7. | IMPULSNÍ RELÉ, MECHANICKÉ, MIG-32-20-A230, 32 A, 250 V | KS | 1 |  | 0
8. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, TYP A, 10 kA | KS | 3 |  | 0
9. | STYKAČ RSI 25-40, A230 | KS | 2 |  | 0
10. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 | KS | 140 |  | 0
11. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 | KS | 9 |  | 0
12. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 180 |  | 0
13. | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) | KS | 1 |  | 0
14. | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
SR - ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
1. | ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ, PILÍŘOVÉHO TYPU, PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZDIVA, TYP SD 722 | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
ROZVADĚČ RNO
1. | CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ ZDROJ (CBS) NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ, VE SKŘÍNI S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ P60R, DOBA ZÁLOHY 60 MIN, ADRESNÝ MONITORING - DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 1 |  | 0
(odpovídá dle nařízení EP a rady (EU) 2023/1542)
2. | MONITOROVACÍ RELÉ 3FÁZ. NAPĚTÍ - DLE KNIHY SVÍTIDEL | KS | 8 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ
1. | SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8 | M | 280 |  | 0
2. | JÍMACÍ TYČ NA HŘEBENÁČE, JR PV 15, DL. 1,0 M | KS | 8 |  | 0
3. | JÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM JR 1,5 18/10 ALMGSI | KS | 1 |  | 0
4. | JÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM JR 2,5 18/10 ALMGSI | KS | 1 |  | 0
5. | ODDÁLENÝ HROMOSVOD - IZOLAČNÍ TYČ PRO JÍMACÍ TYČ, ITJ 68, DL. 680 MM, VČ. DRŽÁKU | KS | 6 |  | 0
6. | DRŽÁK JÍMAČE A OCHRANNÉ TRUBKY DJD | KS | 4 |  | 0
7. | SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ, NEREZ | KS | 10 |  | 0
8. | SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ | KS | 160 |  | 0
9. | SVORKA SS, SPOJOVACÍ | KS | 60 |  | 0
10. | SVORKA SK, KŘÍŽOVÁ | KS | 20 |  | 0
11. | SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ | KS | 20 |  | 0
12. | SVORKA SO, NA OKAPOVÉ ŽLABY | KS | 12 |  | 0
13. | SVORKA ST, NA OKAPOVÉ SVODY | KS | 6 |  | 0
14. | SVORKA ST 1, NA POTRUBÍ | KS | 6 |  | 0
15. | PODPĚRA VEDENÍ PV 11, POD TAŠKY | KS | 60 |  | 0
16. | PODPĚRA VEDENÍ PV 15, NA HŘEBENÁČE | KS | 190 |  | 0
17. | PŘÍCHYTKA SKRYTÉHO SVODU KE ZDIVU | KS | 330 |  | 0
18. | KRABICE DO ZATEPLENÍ S OTEVÍRACÍM VÍKEM A TUBUSEM | KS | 10 |  | 0
19. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 30 |  | 0
20. | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE
1. | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
1. | VÝKOP RÝHY 35x70 RUČNÍ | M | 40 |  | 0
2. | PÍSKOVÉ LOŽE A ZÁSYP ŠÍŘE 35 cm | M | 40 |  | 0
3. | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE š. 33 | M | 40 |  | 0
4. | ZÁHOZ RÝHY 35x70 RUČNÍ, SE ZHUTNĚNÍM | M | 40 |  | 0
5. | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU | M2 | 40 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
DOPRAVA
1. | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 1 |  | 0
2. | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU
1. | PRÁCE SPOJENÉ SE ZJIŠTĚNÍM STÁV. STAVU EL. INSTALACE | HOD | 20 |  | 0
2. | PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ | HOD | 90 |  | 0
3. | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI | HOD | 55 |  | 0
4. | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE (PRŮRAZY ZDIVEM/STROPEM, DRÁŽKY V BETON STĚNÁCH ATD.) | HOD | 40 |  | 0
5. | PRÁCE SPOJENÉ S VÝMĚNOU ROZPOJOVACÍ SKŘÍNĚ A PŘEPOJENÍ STÁV. KABELÁŽE | HOD | 20 |  | 0
6. | PRÁCE SPOJENÉ S UZEMNĚNÍM KABEL. ŽLABŮ SLABOPROUDU | HOD | 20 |  | 0
7. | PRÁCE SPOJENÉ S PŘEPOJENÍM DVOU STÁV. STOŽÁRŮ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ, VČ. VÝMĚNY STOŽÁR. SVORKOVNIC | HOD | 20 |  | 0
8. | PRÁCE SPOJENÉ S PROGRAMOVÁNÍM ÚSTŘEDNY CBS NOUZOVÉHO OSĚTLENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ, VČ. VÝMĚNY STOŽÁR. SVORKOVNIC | HOD | 8 |  | 0
9. | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | HOD | 30 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
1. | ODVOZ A LIKVIDACE MATERIÁLU Z DEMONTÁŽÍ (ROZVADĚČE, ŽLABY, NOSNÉ KCE, KABELY, SVÍTIDLA ATD.) | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0