*Příloha č. 1 Kupní smlouvy*

**Technická specifikace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **„Modernizace a rozšíření kamerového a přístupového systému – čtečky“** | | |  |
| **Typové označení přístroje**  ***Vyplní dodavatel*** | | |  |
| **Základní požadavky zadavatele** | | |  |
| Rozšíření a upgrade přístupového systému z důvodu zvýšení bezpečnosti jednotlivých objektů v areálu a rozšíření o funkci mobilních klíčů (200 ks čteček karet, implementace SW, instalace a zprovoznění). | | |  |
| **Požadované technické a funkční vlastnosti** (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | **Požadovaná hodnota** | **Nabídka dodavatele** (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru **požadován číselný údaj**, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| čtecí hlava s funkcí NFC a BT | ANO | *Vyplní dodavatel* |  |
| frekvence 13,56 MHz | ANO | *Vyplní dodavatel* |  |
| formát karet MIFARE | ANO | *Vyplní dodavatel* |  |
| krytí IP 65 | ANO | *Vyplní dodavatel* |  |
| napájecí napětí 9 – 15 V DC | ANO | *Vyplní dodavatel* |  |