Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| „Modernizace a rozšíření kamerového a přístupového systému - kamery“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
| Modernizace a rozšíření stávajícího kamerového systému. Součástí je výměna stávajících nefunkčních a zastaralých koncových prvků (kamer) se zachováním stávajících rozvodů a doplnění nových kamer vč. rozvodů pro zvýšení bezpečnosti areálu. |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| rozlišení venkovních kamer s motorickým objektivem min. 5 MP | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| objektiv venkovních kamer s motorickým objektivem v rozmezí 2,5 - 12 mm | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| IR přísvit venkovních kamer s motorickým objektivem min. 30 m | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| rozlišení vnitřních kamer s motorickým objektivem min. 4 MP | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| objektiv vnitřních kamer s motorickým objektivem v rozmezí 2,5 - 9 mm | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| IR přísvit vnitřních kamer s motorickým objektivem min. 20 m | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| rozlišení vnitřních kamer s pevným objektivem min. 4 MP | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| objektiv vnitřních kamer s pevným objektivem v rozmezí 2,7 - 2,8 mm | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| IR přísvit vnitřních kamer s pevným objektivem min. 20 m | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| aktivní prvky PoE switch 1Gb | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| záznamové zařízení s minimálním uložištěm 96 TB | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| záruka na koncové prvky 60 měsíců | ANO | Vyplní dodavatel |  |