*Příloha č. 1 zadávací dokumentace*

**Technická specifikace a minimální technické popožadavky**

 **veřejné zakázky**

**„Animální modely pro Veterinární univerzitu Brno**

**Část 3: Gynekologický model psa“**

zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 ZZVZ.

Technická specifikace a minimální technické požadavky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickou specifikací a minimálními technickými požadavky vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentacevč. všech jejích částí a příloh je pro dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/.

Pokud se v technické specifikaci vyskytnou požadavky nebo odkazyna obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této technické specifikaci

**Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele: část 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **„Gynekologický model psa“** |  |
| **Typové označení přístroje*****Vyplní dodavatel*** |  |
| **Základní požadavky zadavatele** |  |
| Figurína feny v životní velikosti pro nácvik základních porodnických technik a dovedností vyšetření pohlavních orgánů, vaginoskopie, vedení normálního i ztíženého porodu.  |  |
| **Požadované technické a funkční vlastnosti** (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | **Požadovaná hodnota** | **Nabídka dodavatele**(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru) |  |
|  |  |
| Samo-stojící figurína feny v životní velikosti  | ano  | *Vyplní dodavatel* |  |
| Hmotnost  | min. 8 kg | *Vyplní dodavatel* |  |
| Rozměr  | min. 80x 65 x25 cm | *Vyplní dodavatel* |  |
| Nácvik venepunkce cefalické žíly se simulací krvácení po vpichu  | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Flexibilní stěna břišní pro nácvik abdominální palpace | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Integrovaná děloha a pochva pro nácvik vaginoskopie  | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Nácvik techniky inseminace do děložního krčku  | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Integrovaný zásobník pro umělou krev | ano, min. obsah 200ml | *Vyplní dodavatel* |  |
| Odnímatelný kryt hřbetu pro kontrolu polohy pohlavních orgánů, dělohy, ledvin, kostí pánve  | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Vyjímatelná děloha, ledviny, pánevní kost a cefalická žíla  | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Imitace slizničních záhybů zevních pohlavních orgánů | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Nácvik endoskopie zevních pohlavních orgánů | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Vyjímatelná děloha včetně zevních pohlavních orgánů | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Nácvik vedení porodu  | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Nácvik techniky neonatální péče  | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Nácvik vedení ztíženého porodu  | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Vyměnitelný modul gravidní dělohy se třemi štěňaty simulující abnormální polohy končetin a hlavy při porodu  | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Štěně s abnormální polohou hlavy kompatibilní s trenažérem pro simulaci ztíženého porodu  | ano, min. 1kus | *Vyplní dodavatel* |  |
| Štěně s oboustrannou flexí pánevních končetin v kyčelních kloubech kompatibilní s trenažérem pro simulaci ztíženého porodu  | ano, min. 1kus | *Vyplní dodavatel* |  |
| Štěně bez abnormálních změn kompatibilní s trenažérem pro simulaci normálního porodu  | ano, min. 1 kus | *Vyplní dodavatel* |  |
| Simulace amniových váčků při porodu  | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| **Další požadavky**  |  | *Vyplní dodavatel* |  |
| Náhradní venepunkční vak s hadičkou  | min. 1 kus | *Vyplní dodavatel* |  |
| Náhradní cefalická žíla  | min. 5 kus | *Vyplní dodavatel* |  |
| **Příslušenství** |  |
| Taška pro přenos a uskladnění modelu | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Gynekologický model psa | 6 Ks | *Vyplní dodavatel* |  |