[image: image1.png]§
4®

»81T4q

Y

ERIIV4

‘
@‘Vﬂ}[ﬂ <

‘4 a s ‘gé




VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO


Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

Technická specifikace a minimální technické popožadavky

                                                        veřejné zakázky 
„Mikroskopy pro Veterinární univerzitu Brno

Část 5: Studentské mikroskopy“

zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 ZZVZ.

Technická specifikace a minimální technické požadavky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro účastníky závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickou specifikací a minimálními technickými požadavky vede k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. 

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/.

Pokud se v technické specifikaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této technické specifikaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky:

Část 5
	„Studentské mikroskopy“


	

	Typové označení přístroje

Doplní účastník
	

	Základní požadavky zadavatele
	

	Širokoúhlý binokulární stereomikroskop pro využití ve studentských cvičebnách – 6 ks.
	

	Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry)

	Požadovaná hodnota
	Nabídka účastníka
(účastníci uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE;  pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho účastník povinen uvést, dále jsou účastníci povinni doložit např. popis, odkaz  nebo technické listy, hardwarové nebo softwarové řešení, výkresy, fotografie, apod., aby bylo možné splnění parametru ověřit)
	

	Binokulární tubus


	· úhel vhledu (sklon) 45 stupňů

nastavitelný oční rozestup s dioptrickou korekcí
	Vyplní dodavatel

	Okuláry
	· širokoúhlé se zvětšením 10x

· polní číslo (Field Number): 20 mm (10x/20)
· anti-fungus úprava optiky
	Vyplní dodavatel

	Objektivy
	· 2x objektiv integrovaný v mechanickém otočném karuselu

· achromatický

· zvětšení objektivů 2x a 4x

· min. pracovní vzdálenost 55 mm pro obě úrovně zvětšení objektivů (2x i 4x), aby byl zajištěn dostatečný prostor pro manipulaci se vzorkem
· anti-fungus úprava optiky
	Vyplní dodavatel

	Osvětlení
	· spodní (procházející) – integrované LED

· horní (dopadající) – integrované LED

teplota barvy denní bílá
	Vyplní dodavatel

	Stativ
	· zaostření – makroposuv oboustranný
· Stacionární stolní stativ v robustním provedení (např. sloupový nebo hřebenový)
	Vyplní dodavatel

	Napájení
	integrovaný síťový adaptér 230 V
	Vyplní dodavatel

	Stabilní konstrukce, hmotnost
	Max. hmotnost 3 kg
	Vyplní dodavatel

	Příslušenství 
	Protiprachový kryt 6 ks
	Vyplní dodavatel

	Studentský mikroskop 
	6 ks
	Vyplní dodavatel


2
strana 5 (celkem 5)

