## Rekapitulace
STAVBA: | SIMULAČNÍ CENTRUM OBJEKTU Č. 43 - KLINIKA CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT (CHOK)
OBJEKT: | SO 001 - SIMULAČNÍ CENTRUM
ČÁST: | D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD
Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | CELKEM
CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ
1. | ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | 0
2. | SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ | 0
3. | ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE | 0
4. | DODÁVKA ROZVADĚČŮ | 0
5. | DOPRAVA | 0
6. | HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU | 0
7. | HZS - REVIZE | 0
7. | CELKOVÝ NÁKLAD KČ: | 0
UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DPH.
DATUM: 2022-04
VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Florian

## Rozpočet
STAVBA: | SIMULAČNÍ CENTRUM OBJEKTU Č. 43 - KLINIKA CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT (CHOK)
OBJEKT: | SO 001 - SIMULAČNÍ CENTRUM
ČÁST: | D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD
Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM
ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ
1. | TRUBKA OHEBNÁ SMNF 20 | M | 30 |  | 0
2. | TRUBKA OHEBNÁ SMNF 25 | M | 90 |  | 0
3. | TRUBKA OHEBNÁ SMNF 32 | M | 30 |  | 0
4. | TRUBKA OHEBNÁ SMNF 40 | M | 20 |  | 0
5. | TRUBKA OHEBNÁ SMNF 50 | M | 15 |  | 0
6. | TRUBKA TUHÁ PVC 20 | M | 90 |  | 0
7. | TRUBKA TUHÁ PVC 25 | M | 230 |  | 0
8. | TRUBKA TUHÁ PVC 32 | M | 40 |  | 0
9. | TRUBKA TUHÁ PVC 40 | M | 30 |  | 0
10. | TRUBKA TUHÁ PVC 50 | M | 20 |  | 0
11. | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO | KS | 75 |  | 0
12. | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68, HLUBOKÁ | KS | 15 |  | 0
13. | KRABICE ROZVODNÁ KU 68-1903, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ | KS | 8 |  | 0
14. | KRABICE S PRŮCHODKAMI 8101, IP 54, ACD | KS | 75 |  | 0
15. | KRABICE S PRŮCHODKAMI 8111, IP 54, ACD | KS | 22 |  | 0
16. | KRABICE S PRŮCHODKAMI 8117, IP 54, ACD | KS | 8 |  | 0
17. | KRABICE KO 125 E, S VÍČKEM | KS | 2 |  | 0
18. | KRABICE KT 250/1, S VÍČKEM | KS | 1 |  | 0
19. | PŘÍCHYTKA SONAP PRO KABELY CYKY | KS | 35 |  | 0
20. | KABEL CYKYJ 3x1,5 | M | 380 |  | 0
21. | KABEL CYKYJ 3x2,5 | M | 490 |  | 0
22. | KABEL CYKYJ 5x1,5 | M | 420 |  | 0
23. | KABEL CYKYJ 5x4 | M | 55 |  | 0
24. | KABEL CYKYJ 5x6 | M | 75 |  | 0
25. | KABEL CYKYJ 5x35 | M | 155 |  | 0
26. | KABEL CYKYO 3x1,5 | M | 140 |  | 0
27. | KABEL CYKYO 5x1,5 | M | 120 |  | 0
28. | KABEL CXKHV-J 3 x 1,5 | M | 145 |  | 0
29. | ŠŇŮRA H07RN-F 3x1,5 | M | 80 |  | 0
30. | ŠŇŮRA H07RN-F 3x2,5 | M | 30 |  | 0
31. | ŠŇŮRA H07RN-F 5x1,5 | M | 180 |  | 0
32. | ŠŇŮRA H07RN-F 5x2,5 | M | 30 |  | 0
33. | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 15 |  | 0
34. | OVLADAČ ŽALUZIOVÝ, 1/0+1/0, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 |  | 0
35. | DALI STMÍVAČ S OTOČNÝM OVLÁDÁNÍM A TLAČ. SPÍNÁNÍM, VÝKONOVÝ, ABB, VČ. RÁMEČKU | KS | 7 |  | 0
36. | DALI STMÍVAČ S OTOČNÝM OVLÁDÁNÍM A TLAČ. SPÍNÁNÍM, ABB, SLAVE, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 |  | 0
37. | SPORÁKOVÁ KOMBINACE č.3S, 16 A, 400 V, POD OMÍTKU, VČ. RÁMEČKU | KS | 1 |  | 0
38. | POHYBOVÝ DETEKTOR PD3N-1C-SM, IR DÁLK. NASTAVENÍ | KS | 7 |  | 0
39. | POHYBOVÝ DETEKTOR PD3N-2C-SM, IR DÁLK. NASTAVENÍ | KS | 4 |  | 0
40. | PŘÍTOMNOSTNÍ DETEKTOR PD2-M-1C-SM, IR NASTAVENÍ | KS | 2 |  | 0
41. | PŘÍTOMNOSTNÍ DETEKTOR PD2-S-SM, IR DÁLK. NASTAVENÍ | KS | 2 |  | 0
42. | NÁSTAVEC PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ PRO POHYB. ČIDLA | KS | 15 |  | 0
43. | IR OVLADAČ NASTAVENÍ PŘÍTOMNOSTNÍHO DETEKTORU | KS | 1 |  | 0
44. | SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM A VÝVODKOU, PRO POHYBLIVÝ PŘÍVOD, VČ. RÁMEČKU, 16 A, 400 V | KS | 2 |  | 0
45. | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 45 |  | 0
46. | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TŘ. D | KS | 1 |  | 0
47. | PODLAHOVÁ KRABICE ZÁSUVKOVÁ, 8 MODULŮ 45x45, VÝŠKA 65 MM, VČ. VÍKA | KS | 15 |  | 0
48. | ZÁSUVKA MODUL 45x45, 250 V, 16 A | KS | 60 |  | 0
49. | BARVA ANTRACIT RAL 7021 | KG | 5 |  | 0
50. | POŽÁRNÍ UCPÁVKA EI 60 DP1 | M2 | 1.5 |  | 0
51. | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY | KS | 5 |  | 0
52. | OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL | KS | 185 |  | 0
53. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA PŘÍSTROJE | KS | 285 |  | 0
54. | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 |  | 0
VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:
55. | VODIČ CYA 4 zž | M | 80 |  | 0
56. | VODIČ CYA 6 zž | M | 70 |  | 0
57. | VODIČ CYA 25 zž | M | 60 |  | 0
58. | SVORKA SS, SPOJOVACÍ | KS | 30 |  | 0
59. | SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ | KS | 15 |  | 0
60. | SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ | KS | 30 |  | 0
61. | SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16 | KS | 15 |  | 0
62. | ZENÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M | KS | 15 |  | 0
63. | ZEMNÍCÍ ŠROUB ZS 10 NEBO ZÚP 16 | KS | 15 |  | 0
64. | EVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 2, S KRYTEM | KS | 2 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ
1. | A2 - svítidlo dle knihy svítidel | KS | 4 |  | 0
2. | A3 - svítidlo dle knihy svítidel | KS | 10 |  | 0
3. | B - svítidlo dle knihy svítidel | KS | 2 |  | 0
4. | B - příslušenství | KS | 2 |  | 0
5. | C - svítidlo dle knihy svítidel | KS | 44 |  | 0
6. | D - svítidlo dle knihy svítidel | KS | 10 |  | 0
7. | E - svítidlo dle knihy svítidel | KS | 3 |  | 0
8. | N1 - svítidlo nouzové, přísazné, protipanické, area, 2x LED 3,7 W, 475 lm, IP 66, na stáv. cetrnální bateriový systém | KS | 5 |  | 0
9. | N2 - svítidlo nouzové, přísazné/závěsné, piktogram, 5 W, IP 66, na stáv. centrální byteriový systém | KS | 4 |  | 0
10. | Návrh a výpočet osvětlení | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE
1. | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KPL | 1 |  | 0
2. | MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘÍSAZNÉHO | KS | 26 |  | 0
3. | MONTÁŽ SVÍTIDLA VESTAVNÉHO | KS | 10 |  | 0
4. | MONTÁŽ SVÍTIDLA ZÁVĚSNÉHO | KS | 46 |  | 0
5. | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI | KPL | 1 |  | 0
6. | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
DODÁVKA ROZVADĚČŮ
ROZVADĚČ R33
1. | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 600x2000x165, IP 30/20, In=100 A, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 1 |  | 0
2. | DEION Ie=160 A, In=100 A, Ir=80-100 A, DISTRIBUČNÍ | KS | 1 |  | 0
3. | POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 22/3, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY | KS | 1 |  | 0
4. | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL | KS | 1 |  | 0
5. | JISTIČ LSN 6B/1, 10 kA | KS | 1 |  | 0
6. | JISTIČ LSN 16B/1, 10 kA | KS | 1 |  | 0
7. | JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA | KS | 13 |  | 0
8. | JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA | KS | 28 |  | 0
9. | JISTIČ LSN 16C/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
10. | JISTIČ LSN 20C/3, 10 kA | KS | 1 |  | 0
11. | JISTIČ LSN 32C/3, 10 kA | KS | 2 |  | 0
12. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, typ AC-G, ZPOŽDĚNÍ 10 ms, 10 kA | KS | 4 |  | 0
13. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ | KS | 160 |  | 0
14. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 | KS | 50 |  | 0
15. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 4 | KS | 10 |  | 0
16. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 | KS | 15 |  | 0
17. | SVORKA ŘADOVÁ OTL 50 | KS | 3 |  | 0
18. | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) | KPL | 1 |  | 0
19. | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
DOPRAVA
1. | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 |  | 0
2. | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU
1. | PRÁCE SPOJENÉ SE ZJIŠTĚNÍM STÁV. STAVU EL. INSTALACE | HOD | 15 |  | 0
2. | PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ | HOD | 20 |  | 0
3. | DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STÁV. ZAŘÍZENÍ | HOD | 20 |  | 0
4. | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ | HOD | 20 |  | 0
5. | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI | HOD | 40 |  | 0
6. | PRÁCE SPOJENÉ S NASTAVENÍM STÁV. ÚSTŘEDNY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ | HOD | 6 |  | 0
7. | PRÁCE SPOJENÉ S NÁTĚREM TRUBEK A KRABIC | HOD | 15 |  | 0
8. | PRÁCE SPOJENÉ S PŘEMÍSTĚNÍM STÁV. KLM JEDNOTEK (ÚPRAVA NAPÁJECÍHO PŘÍVODU) | HOD | 5 |  | 0
9. | PRÁCE SPOJENÉ S INSTALACÍ KABELOVÉHO PŘÍVODU (ROZEBRÁNÍ PODHLEDŮ, PRŮRAZY, ZAPRAVENÍ, MONTÁŽ PODHLEDŮ ATD..) | HOD | 15 |  | 0
10. | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE (SEKÁNÍ A VRTÁNÍ V BETON. STĚNÁCH) | HOD | 30 |  | 0
11. | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | HOD | 20 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
HZS - REVIZE
1. | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 20 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0