## Rozpočet
Poř. |  |  |  |  | Cena
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 713 | Izolace tepelné
1 | před.cena | Přesun hmot pro izolace tepelné | sbr | 1 | 0 | 0
2 | před.cena | před.cena montáže izolace Cu potrubí vč. příslušenství | m | 597 | 0 | 0
3 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií 15/20 | m | 40 | 0 | 0
4 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií 18/20 | m | 10 | 0 | 0
5 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií 22/30 | m | 105 | 0 | 0
6 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií 28/30 | m | 37 | 0 | 0
7 | před.cena | Izolace min. vata s al. folií 35/40 | m | 220 | 0 | 0
9 | před.cena | Izolace návlekovou izolací z PE 15/20 | m | 85 | 0 | 0
10 | před.cena | Izolace návlekovou izolací z PE 18/20 | m | 25 | 0 | 0
11 | před.cena | Izolace návlekovou izolací z PE 22/25 | m | 75 | 0 | 0
0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
12 | před.cena | Přesun hmot pro rozvody potrubí | sbr | 1 | 0 | 0
13 | před.cena | před.cena provedení prostupů, drážek vč. zapravení | sbr | 1 | 0 | 0
14 | před.cena | montáž Cu potrubí | m | 597 | 0 | 0
15 | před.cena | Cu potrubí 15x1 vč. fitinek | m | 210 | 0 | 0
16 | před.cena | Cu potrubí 18x1 vč. fitinek | m | 25 | 0 | 0
17 | před.cena | Cu potrubí 22x1 vč. fitinek | m | 105 | 0 | 0
18 | před.cena | Cu potrubí 28x1 vč. fitinek | m | 37 | 0 | 0
19 | před.cena | Cu potrubí 35x1 vč. fitinek | m | 220 | 0 | 0
20 | před.cena | Zkouška těsnosti Cu potrubí | m | 597 | 0 | 0
0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
21 | před.cena | Přesun hmot pro armatury | sbr | 1 | 0 | 0
22 | před.cena | montáž armatur | ks | 46 | 0 | 0
23 | před.cena | H připojení DN15 | ks | 11 | 0 | 0
24 | před.cena | Termostat. Hlavice | ks | 11 | 0 | 0
25 | před.cena | Připoj. sada pro tělesa mini vč. termostat. hlavice | ks | 10 | 0 | 0
26 | před.cena | Odvzdušnění | ks | 4 | 0 | 0
27 | před.cena | Filtr DN32 | ks | 1 | 0 | 0
28 | před.cena | Manometr | ks | 1 | 0 | 0
29 | před.cena | Teploměr | ks | 1 | 0 | 0
30 | před.cena | vyv. ventil DN25 | ks | 1 | 0 | 0
31 | před.cena | ZP. Klapka DN32 | ks | 1 | 0 | 0
32 | před.cena | Filtr DN32 | ks | 1 | 0 | 0
33 | před.cena | el. čerpadlo 25-80,230V | ks | 1 | 0 | 0
34 | před.cena | Kul. ventil DN32 | ks | 3 | 0 | 0
0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná plocha
40 | před.cena | Přesun hmot pro tělesa | sbr | 1 | 0 | 0
41 | před.cena | montáž radiátorů VKM | ks | 21 | 0 | 0
42 | před.cena | Deskový radiátor VKM 10-050040 | ks | 4 | 0 | 0
43 | před.cena | Deskový radiátor VKM 11-050040 | ks | 2 | 0 | 0
44 | před.cena | Deskový radiátor VKM 11-050050 | ks | 1 | 0 | 0
45 | před.cena | Deskový radiátor VKM 11-050060 | ks | 1 | 0 | 0
46 | před.cena | Deskový radiátor VKM 21-050100 | ks | 1 | 0 | 0
47 | před.cena | Deskový radiátor VKM 22-050140 | ks | 2 | 0 | 0
57 | před.cena | radiátor MINI, MINF 0.01312015 | ks | 2 | 0 | 0
58 | před.cena | radiátor MINI, MINF 0.01314015 | ks | 1 | 0 | 0
59 | před.cena | radiátor MINI, MINF 0.01324015 | ks | 7 | 0 | 0
0
| 767 | Konstrukce zámečnické
60 | před.cena | před.cena provedení kompl. uchycení potrubí a zařízení | sbr | 1 | 0 | 0
0
| 783 | Nátěry, ostatní
61 | před.cena | proplach, topná zkouška, vyreg. systému | hod | 24 | 0 | 0
62 | před.cena | vypracování provozních řádů | sbr | 1 | 0 | 0
63 | před.cena | vypracování dokumentace skut. provedení stavby | sbr | 1 | 0 | 0
64 | před.cena | napuštění topného systému, proplach | sbr | 1 | 0 | 0
65 | před.cena | provedení rozšíření stav. rozdělovače + oprava izolace | sbr | 1 | 0 | 0
0
|  | CELKEM |  |  |  | 0