## REKAPITULACE
Akce: |  | VETUNI Brno - objekt č. 43 Klinika chorob malých zvířat
Část: |  | MSR - měření a regulace, systémová integrace
Obsah: |  | Rozpočet rekonstrukce řídícího systému strojovna VZT
Položka: | Množství: | Popis zařízení : | Cena celkem
RA1 | 1 | Celkem pro objekt - strojovna VZT - RA1 | 0
RA2 | 1 | Celkem pro objekt - strojovna VZT - RA2 | 0
RMA3 | 1 | Celkem pro objekt - strojovna ÚT - RMA3 | 0
RMA4 | 1 | Celkem pro objekt - strojovna ÚT - RMA4 | 0
DT1 | 1 | Celkem pro objekt - strojovna CHL -DT1 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: |  |  | 0

## RA1
Akce: |  |  | VETUNI Brno - objekt č. 43 Klinika chorob malých zvířat
Část: |  |  | MSR - měření a regulace, systémová integrace
Obsah: |  |  | Rozpočet rekonstrukce řídícího systému strojovna VZT
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
1. Rekonstrukce řídícího systému ve strojovně VZT objektu 43 celkem - rozvaděč RA1: |  |  |  |  | 0
1.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
CPU | ks | 2 | Dual CPU, 2048/1024 KB Flasch, 1MB RAM,Ethernet, RS485 |  | 0
RS232, mSD karta, webserver
COM | ks | 2 | Coupler MODBUS TCP, 2x RS485, 100Mbit/s |  | 0
DI | ks | 7 | Modul 16 digitálních vstupů, 24V |  | 0
DO | ks | 4 | Modul 16 digitálních výstupů, 24V, 0,5A |  | 0
AI | ks | 5 | Modul 8 analogových vstupů Ni1000/6180 ppm |  | 0
AI | ks | 1 | Modul 4 parametriz. analogov. vstupů 0-10V nebo 0-20mA |  | 0
AO | ks | 8 | Modul 4 parametriz. analogov. výstupů 0-10V nebo 0-20mA |  | 0
HMI | ks | 1 | Terminál TFT, 800x480 bodů, 7"dotykový displej,ETH,RS485 |  | 0
ETH | ks | 1 | Eternetový switch 10/100 Mbit, 5x RJ45, napáj. 24VDC |  | 0
Weidmuller | ks | 2 | Napájecí zdroj 24VDC, 5A, průmyslový na DIN lištu |  | 0
P499 | ks | 1 | Snímač tlaku -1 až 8 bar, výstup 4-20mA, napájení 24VDC |  | 0
SF24A | ks | 1 | Servophon klapkový 0/1, 24V, 20Nm |  | 0
SM24A-SR | ks | 1 | Servopohon klapkový, řízení 0-10V, 24V, 20Nm |  | 0
PS200 | ks | 1 | Regulátor tlakové diference 20-300Pa vč. příslušenství |  | 0
NS141 | ks | 1 | Snímač teploty příložný Ni1000/6180 |  | 0
NS121/240 | ks | 1 | Snímač teploty s jímkou 100mm, NI1000/6180 |  | 0
NS111A | ks | 1 | Snímač venkovní teploty Ni1000/6180 |  | 0
NS101 | ks | 1 | Snímač prostorové teploty Ni1000/6180 |  | 0
SAS61.03 | ks | 14 | Servopohon ventilu, 24V, řízení 0-10V, zdvih 5,5mm, 400N |  | 0
| ks | 6 | Termistorové ochranné relé, A230V/50Hz, min.2A |  | 0
SW | kpl | 228 | Software pro regulátor a ovládací displej |  | 0
SW | kpl | 228 | Software pro vizualizaci - rozšíření |  | 0
1.2 Rozvaděč RA1 |  |  |  |  | 0
RA1 | ks | 1 | Doplnění napájení a jištění pro ŘS a komunikač. převod. |  | 0
| hod | 28 | Demontáže stávajícího ŘS a popis stáv. kabeláže |  | 0
| hod | 86 | Osazení a připojení nového ŘS a komponentů MaR |  | 0
1.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
JYTY-O 2x1 | m | 148 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
JYTY-O 4x1 | m | 95 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
CYKY-J 3x1,5 | m | 80 | Kabel silový |  | 0
UTP4x2x0,5 | m | 145 | Kabel komunikační kat. 5e |  | 0
MERKUR | m | 10 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně příslušenství |  | 0
1525 | m | 40 | Trubka pevná 25mm včetně příchytek |  | 0
| hod | 16 | Demontáže stávajících vadných komponentů MaR |  | 0
| hod | 74 | Montážní práce |  | 0
| km | 160 | Doprava |  | 0
| sada | 1 | Oživení , zprovoznění, kontrola funkce |  | 0
1.4 Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Zpracování dílenské realizační projektové dokumentace |  | 0
| ks | 1 | Revize |  | 0
| hod | 24 | Inženýrská činnost |  | 0

## RA2
Akce: |  |  | VETUNI Brno - objekt č. 43 Klinika chorob malých zvířat
Část: |  |  | MSR - měření a regulace, systémová integrace
Obsah: |  |  | Rozpočet rekonstrukce řídícího systému strojovna VZT
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
2. Rekonstrukce řídícího systému ve strojovně VZT objektu 43 celkem - rozvaděč RA2: |  |  |  |  | 0
2.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
CPU | ks | 2 | Dual CPU, 2048/1024 KB Flasch, 1MB RAM,Ethernet, RS485 |  | 0
RS232, mSD karta, webserver
COM | ks | 2 | Coupler MODBUS TCP, 2x RS485, 100Mbit/s |  | 0
DI | ks | 6 | Modul 16 digitálních vstupů, 24V |  | 0
DO | ks | 4 | Modul 16 digitálních výstupů, 24V, 0,5A |  | 0
AI | ks | 4 | Modul 8 analogových vstupů Ni1000/6180 ppm |  | 0
AI | ks | 8 | Modul 4 parametriz. analogov. vstupů 0-10V nebo 0-20mA |  | 0
AO | ks | 12 | Modul 4 parametriz. analogov. výstupů 0-10V nebo 0-20mA |  | 0
HMI | ks | 1 | Terminál TFT, 800x480 bodů, 7"dotykový displej,ETH,RS485 |  | 0
ETH | ks | 1 | Eternetový switch 10/100 Mbit, 5x RJ45, napáj. 24VDC |  | 0
Weidmuller | ks | 2 | Napájecí zdroj 24VDC, 5A, průmyslový na DIN lištu |  | 0
PS200 | ks | 1 | Regulátor tlakové diference 20-300Pa vč. příslušenství |  | 0
SF24A | ks | 1 | Servophon klapkový 0/1, 24V, 20Nm |  | 0
SM24A-SR | ks | 1 | Servopohon klapkový, řízení 0-10V, 24V, 20Nm |  | 0
SHT | ks | 1 | Snímač teploty a vlhkosti kanál., stonek 270mm, 2x 0-10V |  | 0
SPD | ks | 2 | Snímač tlakové diference 0-250Pa, prostorový, vzduch |  | 0
NS141 | ks | 1 | Snímač teploty příložný Ni1000/6180 |  | 0
NS121/240 | ks | 1 | Snímač teploty s jímkou 100mm, NI1000/6180 |  | 0
NS111A | ks | 1 | Snímač venkovní teploty Ni1000/6180 |  | 0
NS101 | ks | 0 | Snímač prostorové teploty Ni1000/6180 |  | 0
SAS61.03 | ks | 14 | Servopohon ventilu, 24V, řízení 0-10V, zdvih 5,5mm, 400N |  | 0
| ks | 6 | Termistorové ochranné relé, A230V/50Hz, min.2A |  | 0
SW | kpl | 263 | Software pro regulátor a ovládací displej |  | 0
SW | kpl | 263 | Software pro vizualizaci - rozšíření |  | 0
2.2 Rozvaděč RA2 |  |  |  |  | 0
RA2 | ks | 1 | Doplnění napájení a jištění pro ŘS a komunikač. převod. |  | 0
| hod | 28 | Demontáže stávajícího ŘS a popis stáv. kabeláže |  | 0
| hod | 86 | Osazení a připojení nového ŘS a komponentů MaR |  | 0
1.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
JYTY-O 2x1 | m | 185 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
JYTY-O 4x1 | m | 110 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
CYKY-J 3x1,5 | m | 90 | Kabel silový |  | 0
UTP4x2x0,5 | m | 155 | Kabel komunikační kat. 5e |  | 0
MERKUR | m | 10 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně příslušenství |  | 0
1525 | m | 40 | Trubka pevná 25mm včetně příchytek |  | 0
| hod | 19 | Demontáže stávajících vadných komponentů MaR |  | 0
| hod | 92 | Montážní práce |  | 0
| km | 176 | Doprava |  | 0
| sada | 1 | Oživení , zprovoznění, kontrola funkce |  | 0
1.4 Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Zpracování dílenské realizační projektové dokumentace |  | 0
| ks | 1 | Revize |  | 0
| hod | 18 | Inženýrská činnost |  | 0

## RMA3
Akce: |  |  | VETUNI Brno - objekt č. 43 Klinika chorob malých zvířat
Část: |  |  | MSR - měření a regulace, systémová integrace
Obsah: |  |  | Rozpočet rekonstrukce řídícího systému strojovna VZT
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
3. Rekonstrukce řídícího systému ve strojovně ÚT objektu 43 celkem - rozvaděč RMA3: |  |  |  |  | 0
3.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
AMINI4W2 | ks | 1 | Říd. systém 8AI,8DI,4AO,8DO, RS485/232, ETH, WEB |  | 0
AMRIO-AI8AO8U | ks | 1 | Rozšiřující modul 8 uni vstupů a 8 analogových výstupů |  | 0
Amrio-AI8DO8 | ks | 2 | Rozšiřující modul 8 uni vstupů a 8 digitálních výstupů |  | 0
HMI | ks | 1 | Terminál TFT, 800x480 bodů, 7"dotykový displej,ETH,RS485 |  | 0
ETH | ks | 1 | Eternetový switch 10/100 Mbit, 5x RJ45, napáj. 24VDC |  | 0
Weidmuller | ks | 1 | Napájecí zdroj 24VDC, 2,5A, modulový |  | 0
P499 | ks | 1 | Snímač tlaku -1 až 8 bar, výstup 4-20mA, napájení 24VDC |  | 0
PS200 | ks | 1 | Regulátor tlakové diference 20-300Pa vč. příslušenství |  | 0
NS141 | ks | 1 | Snímač teploty příložný Ni1000/6180 |  | 0
NS121/120 | ks | 1 | Snímač teploty s jímkou 100mm, NI1000/6180 |  | 0
NS111A | ks | 1 | Snímač venkovní teploty Ni1000/6180 |  | 0
NS121/240 | ks | 1 | Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000/6180, l=240mm |  | 0
SAS61.03 | ks | 5 | Servopohon ventilu, 24V, řízení 0-10V, zdvih 5,5mm, 400N |  | 0
SF24A | ks | 1 | Servophon klapkový 0/1, 24V, 20Nm |  | 0
SM24A-SR | ks | 1 | Servopohon klapkový, řízení 0-10V, 24V, 20Nm |  | 0
| ks | 2 | Termistorové ochranné relé, A230V/50Hz, min.2A |  | 0
SW | kpl | 59 | Software pro regulátor a ovládací displej |  | 0
SW | kpl | 59 | Software pro vizualizaci - rozšíření |  | 0
3.2 Rozvaděč RMA3 |  |  |  |  | 0
RMA3 | ks | 1 | Doplnění napájení a jištění pro ŘS a komunikač. převod. |  | 0
| ks | 2 | Termistorové relé |  | 0
| hod | 16 | Demontáže stávajícího ŘS a popis stáv. kabeláže |  | 0
| hod | 40 | Osazení a připojení nového ŘS a komponentů MaR |  | 0
3.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
JYTY-O 2x1 | m | 40 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
JYTY-O 4x1 | m | 40 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
CYKY-J 3x1,5 | m | 40 | Kabel silový |  | 0
UTP4x2x0,5 | m | 10 | Kabel komunikační kat. 5e |  | 0
MERKUR | m | 5 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně příslušenství |  | 0
1525 | m | 15 | Trubka pevná 25mm včetně příchytek |  | 0
| hod | 8 | Demontáže stávajících vadných komponentů MaR |  | 0
| hod | 35 | Montážní práce |  | 0
| km | 48 | Doprava |  | 0
| sada | 1 | Oživení , zprovoznění, kontrola funkce |  | 0
3.4 Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Zpracování dílenské realizační projektové dokumentace |  | 0
| ks | 1 | Revize |  | 0
| hod | 8 | Inženýrská činnost |  | 0

## RMA4
Akce: |  |  | VETUNI Brno - objekt č. 43 Klinika chorob malých zvířat
Část: |  |  | MSR - měření a regulace, systémová integrace
Obsah: |  |  | Rozpočet rekonstrukce řídícího systému strojovna VZT
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
4. Rekonstrukce řídícího systému ve strojovně ÚT objektu 43 celkem - rozvaděč RMA4: |  |  |  |  | 0
4.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
AMAP99W3 | ks | 1 | Říd. systém 15AI,24DI,6AO,23DO, RS485/232, ETH, WEB |  | 0
| ks | 1 | Modul galvanicky oddělené RS485 |  | 0
| ks | 3 | Modul dvou analogových výstupů 0-10V |  | 0
AMRIO-AI8AO8U | ks | 1 | Rozšiřující modul 8 uni vstupů a 8 analogových vstupů |  | 0
HMI | ks | 1 | Terminál TFT, 800x480 bodů, 7"dotykový displej,ETH,RS485 |  | 0
ETH | ks | 1 | Eternetový switch 10/100 Mbit, 5x RJ45, napáj. 24VDC |  | 0
Weidmuller | ks | 1 | Napájecí zdroj 24VDC, 5A, průmyslový na DIN lištu |  | 0
PS200 | ks | 1 | Regulátor tlakové diference 20-300Pa vč. příslušenství |  | 0
NS141 | ks | 1 | Snímač teploty příložný Ni1000/6180 |  | 0
NS121/180 | ks | 1 | Snímač teploty s jímkou 100mm, NI1000/6180 |  | 0
NS111A | ks | 1 | Snímač venkovní teploty Ni1000/6180 |  | 0
NS121/240 | ks | 1 | Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000/6180, l=240mm |  | 0
SAS61.03 | ks | 6 | Servopohon ventilu, 24V, řízení 0-10V, zdvih 5,5mm, 400N |  | 0
SF24A | ks | 1 | Servophon klapkový 0/1, 24V, 20Nm |  | 0
| ks | 2 | Termistorové ochranné relé, A230V/50Hz, min.2A |  | 0
SW | kpl | 66 | Software pro regulátor a ovládací displej |  | 0
SW | kpl | 66 | Software pro vizualizaci - rozšíření |  | 0
4.2 Rozvaděč RMA4 |  |  |  |  | 0
RMA4 | ks | 1 | Doplnění napájení a jištění pro ŘS a komunikač. převod. |  | 0
| ks | 2 | Termistorové relé |  | 0
| hod | 24 | Demontáže stávajícího ŘS a popis stáv. kabeláže |  | 0
| hod | 56 | Osazení a připojení nového ŘS a komponentů MaR |  | 0
4.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
JYTY-O 2x1 | m | 195 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
JYTY-O 4x1 | m | 130 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
CYKY-J 3x1,5 | m | 70 | Kabel silový |  | 0
UTP4x2x0,5 | m | 80 | Kabel komunikační kat. 5e |  | 0
1525 | m | 36 | Trubka pevná 25mm včetně příchytek |  | 0
| hod | 6 | Demontáže stávajících vadných komponentů MaR |  | 0
| hod | 78 | Montážní práce |  | 0
| km | 96 | Doprava |  | 0
| sada | 1 | Oživení , zprovoznění, kontrola funkce |  | 0
4.4 Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Zpracování dílenské realizační projektové dokumentace |  | 0
| ks | 1 | Revize |  | 0
| hod | 12 | Inženýrská činnost |  | 0

## strojovna chlazení
Akce: |  |  | VETUNI Brno - objekt č. 43 Klinika chorob malých zvířat
Část: |  |  | MSR - měření a regulace, systémová integrace
Obsah: |  |  | Rozpočet rekonstrukce řídícího systému strojovna CHL
Položka: | m./j. | Množství: | Popis zařízení : | Cena/j. | Cena celkem
5. Rekonstrukce řídícího systému ve stroj. chlazení pro objekt 43 celkem - rozvaděč DT1: |  |  |  |  | 0
5.1 Dodávky |  |  |  |  | 0
AMAP99W3 | ks | 1 | Říd. systém 15AI,24DI,6AO,23DO, RS485/232, ETH, WEB |  | 0
| ks | 1 | Modul galvanicky oddělené RS485 |  | 0
| ks | 1 | Modul dvou analogových výstupů 0-10V |  | 0
AMRIO-RDO12 | ks | 1 | Rozšiřující modul 12 releových výstupů 250V/4A, Modbus |  | 0
HMI | ks | 1 | Terminál TFT, 800x480 bodů, 7"dotykový displej,ETH,RS485 |  | 0
ETH | ks | 1 | Eternetový switch 10/100 Mbit, 5x RJ45, napáj. 24VDC |  | 0
Weidmuller | ks | 1 | Napájecí zdroj 24VDC, 5A, průmyslový na DIN lištu |  | 0
DMP331 | ks | 1 | Snímač tlaku 0 až 10 bar, výstup 4-20mA, napájení 24VDC |  | 0
| ks | 2 | Termistorové ochranné relé, A230V/50Hz, min.2A |  | 0
SW | kpl | 58 | Software pro regulátor a ovládací displej |  | 0
SW | kpl | 58 | Software pro vizualizaci - rozšíření |  | 0
5.2 Rozvaděč DT1 - úpravy |  |  |  |  | 0
DT1 | ks | 1 | Doplnění napájení a jištění pro ŘS a komunikač. převod. |  | 0
| ks | 2 | Termistorové relé |  | 0
| hod | 18 | Demontáže stávajícího ŘS a popis stáv. kabeláže |  | 0
| hod | 50 | Osazení a připojení nového ŘS a komponentů MaR |  | 0
5.3 Montážní materiál a práce |  |  |  |  | 0
JYTY-O 2x1 | m | 115 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
JYTY-O 4x1 | m | 65 | Kabel sdělovací stíněný |  | 0
CYKY-J 3x1,5 | m | 70 | Kabel silový |  | 0
UTP4x2x0,5 | m | 80 | Kabel komunikační kat. 5e |  | 0
1525 | m | 36 | Trubka pevná 25mm včetně příchytek |  | 0
| hod | 4 | Demontáže stávajících vadných komponentů MaR |  | 0
| hod | 60 | Montážní práce |  | 0
| km | 64 | Doprava |  | 0
| sada | 1 | Oživení , zprovoznění, kontrola funkce |  | 0
5.4 Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| ks | 1 | Zpracování dílenské realizační projektové dokumentace |  | 0
| ks | 1 | Revize |  | 0
| hod | 8 | Inženýrská činnost |  | 0