Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace

| Název přístroje/přístrojového celku: Výměna laseru v diagnostickém přístroji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje: Vyplní dodavatel |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |
| Výměna laseru u přístroje Microflex LT/SH |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) Zadavatelem požadovaná hodnota: | Nabídka dodavatele: (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Vlnová délka (Wavelength) | Vyplní dodavatel |  |
| Pulzní energie (Pulse energy) | Vyplní dodavatel |  |
| Frekvence opakování pulsu (Pulse repetition rate) | Vyplní dodavatel |  |
| Odhadovaná životnost (Estimated lifetime)3-5 let | Vyplní dodavatel |  |
| Integrovaný monitor energie (Integrated energy monitor) | Vyplní dodavatel |  |
| Správa spouště (Trigger management) | Vyplní dodavatel |  |
| Integrovaná spojka vláken (Integrated fibre coupling) | Vyplní dodavatel |  |
| Optické spouštění (Optical trigger) (Jitter < 200 ps) | Vyplní dodavatel |  |
| Energii laseru může uživatel měnit (Laser energy can be varied by the user) | Vyplní dodavatel |  |