- Technická specifikace a minimální technické požadavky

veřejné zakázky

„Automatický izolátor DNA/RNA/proteinů“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 31 ZZVZ a je dělena na části analogicky dle § 35 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Veřejná zakázka je financována z projektu VETUNI pro udržitelný rozvoj, Registrační číslo projektu: NPO_VETUNI_MSMT-2119/2024-4.

Technická specifikace a minimální technické požadavky tvoří jako příloha č. 1 kupní smlouvy nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickou specifikací a minimálními technickými požadavky vede k vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na normy nebo technické dokumenty zadavatel umožnuje nabídnout rovnocenné řešení, které naplní zadavatelem stanovené požadavky na výkon nebo funkci.

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| „Automatický izolátor DNA/RNA/proteinů“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
| Automatický izolátor nukleových kyselin (DNA i RNA), proteinů, plazmidů z různých typů vzorků (krev, tkáň, trus/stolice, FFPE, tělní tekutiny, biofilm, buněčná suspenze). K zařízení musí být dodán optimalizovaný spotřební materiál ve formě kitů, obsahujících vše potřebné pro předvedení správné funkčnosti zařízení. |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| izolace nukleových kyselin (DNA i RNA), proteinů a plazmidů | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| kapacita vzorků | Min. 12 vzorků | Vyplní dodavatel |  |
| technologie izolace na silikonové membráně | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| robotické rameno s UV LED pro dekontaminaci | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| pipetor s optickým a ultrazvukovým senzorem | Rozsah min. 5-900 µl | Vyplní dodavatel |  |
| ovládání přes dotykový displej, | min. 10“ | Vyplní dodavatel |  |
| propojení s tabletem/telefonem pro monitoring procesu v reálném čase | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| integrovaná centrifuga s úhlovým rotorem, individuálně využitelná, | min. rychlost 10 tis. rpm | Vyplní dodavatel |  |
| integrovaná orbitální třepačka s nastavitelnou rychlostí | (min. 100-2000 rpm) a teplotou (min. RT 70 °C), individuálně využitelná | Vyplní dodavatel |  |
| výstupy | min. USB 2.0, WLAN | Vyplní dodavatel |  |
| rozměry | max 700x700x700 mm (V x Š x H) | Vyplní dodavatel |  |
| kity pro izolaci - z biologického materiálu (velikost vzorku do 100 µl), půdy (velikost vzorku do 1000 mg | ANO, min. 2500 vzorků | Vyplní dodavatel |  |
| Výrobcem autorizovaný servis vyškolenými servisními techniky | ANO | Vyplní dodavatel |  |