Technická zpráva (specifikace)

Nabízené laboratorní vybavení musí být konstrukčně řešeno ve shodě s doporučeními a požadavky normy ČSN EN 14 056. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně - mechanických parametrů bude doloženo certifikáty o shodě s normou nebo jiným níže uvedeným dokumentem po uzavření smlouvy dle ČSN EN 13 150, ČSN EN 527-1, 527-2, ČSN EN 14 749, ČSN EN 14727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073-2, ČSN EN 16121+A1, ČSN EN 1730, ČSN EN 15372, ČSN EN 14072, ČSN 91 0001, ČSN 91 0100, dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. pro stanovení hygienické nezávadnosti, dle požadavků směrnice 2004/108/ES a 2006/95/ES pro laboratorní stoly (doložení označení výrobků značkou CE pro laboratorní stoly s rozvody – elektromagnetická kompatibilita).

Předložená cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. U nábytkových komponent obsahujících připojované prvky (zásuvky elektro, osvětlení a vypínače, vodovodní baterie, ventily a vývody zemního a technických plynů, vakua atp.) součástí ceny musí být montáž a také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo do vzdálenosti dvou metrů.

Jestliže to charakter připojení dle platných předpisů vyžaduje (připojení elektrorozvodů, zemní plyn), je součástí ceny dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení.

Výše uvedené specifikace jsou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky.

Cena zároveň musí obsahovat upřesnění rozměrů a umístění vybavení v laboratoři před realizací, zaměření skutečného stavu a při případných odchylkách od projektové dokumentace přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Požadované doklady a vzorky po uzavření smlouvy:

digestoř (standard 1b = D1 + D2) - předložen technický list.

skříňka laboratorní kombinovaná (2D) – hrany, úchytka, sokl

médiová stěna (6A) – kazetový systém

deska pracovní (4B) – vysokotlaký laminát

baterie laboratorní směšovací (5B)

Atesty na odolnost práškové barvy (komaxitu) vůči chemikáliím – kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková od notifikované osoby

Materiálové atesty k jednotlivým použitým materiálům a komponentům.

Barevné provedení:

Barevné provedení – dodavatel je povinen poskytnout na výběr min 10 variant barevných odstínů a dekorů lamina a min 10 variant dekorů ABS hran po uzavření smlouvy.

Výběru barev/materiálu/dekoru ze vzorníku

Prodávající je povinen nabídnout na výběr více druhů materiálů, dekorů, barev kovových částí atd., a předá příslušné vzorníky zástupci kupujícího oprávněnému zastupovat ve věcech technických, a to do 2 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy.