# vzorový seznam nutných servisních úkonů

"VETUNI - Podpora energetické úspornosti v objektu č. 1"

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve smyslu ustanovení § 26 zákona

zadávaná v otevřeném řízení

| Rozsah servisních prací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| technologický celek |  | zařízení | činnost | interval |
| 1. | Vzduchotechnik a klimatizace | technologie | prevence | 1-2 ročně |
|  |  | MaR | prevence | 1x ročně |
|  |  | stroj | prevence | dle potřeby |
|  |  |  | výměna filtrů | dle potřeby |
|  |  |  | výměna řemenů | dle potřeby a typu jednotky |
|  |  | vzduchovody | vnitřní prohlídka a čištění | dle potřeby |
|  |  |  | čištění výústků | dle potřeby |
|  |  | PPK | revize | 1-2x ročně |
|  |  | Fancoily | servis | 1x ročně |
|  |  | Daikiny | kontrola nad 12 kW | dle vyhl. 277/2007 Sb. |
| 2. | Chlazení | technologie | prevence, servis | 1x ročně |
|  |  | MaR | prevence, servis | 1x ročně |
|  |  | stroj | prevence, servis | 1x ročně |
|  |  | technologie | prevence | 1x ročně |
|  |  |  | opravy | dle potřeby |
| 3. | Požární systémy | EPS | funkční zkoušky | 1x ročně |
|  |  |  | revize | 1x ročně |
|  |  | hasící přístroje | revize | 1x ročně |
|  |  |  | výměna náplně | za 3 - 5 let |
|  |  | hydranty | revize | 1x ročně |
| 4. | Objekt | Přístupový systém ACCES | servis | 1x ročně |
|  |  | Nouzové osvětlení | zkoušky, revize | 1x ročně |
|  |  | Revize NN a hromosvodu | revize | 1x za 3 roky |