## Část 1 Běžné chemikálie
Specifikace zboží - příloha č. 1 ZD (část č. 1 VZ "Běžné chemikálie")
Číslo položky | Název chemikálie | MJ (balení v l, g, nebo ks) | Počet MJ (předpokládaná spotřeba za 1 rok) | Specifikace položky | CAS Number
1 | Aceton p.a. | 1000 ml | 202 | obsah: min 99,5 %; voda (K.F.) max. 0,3 %; netěkavé látky max 0,001 %; volné kyseliny max. 0,0005 meq/g; volné báze max. 0,0005 meq/g; redukující látky (KMnO4) max. 0.0003 %. | 67-64-1
2 | Chloroform p.a. - stabil. amylenem/1000 ml | 1000 ml | 11 | obsah: min. 99,5 %; stab. amylen max. 55 ppm; netěkavé látky max. 0,001 %; chloridy (Cl) max. 0,00015 %; volná kyselina (j. HCl) max. 0,0015 %; volný chlor max. 0,00009 %. | 67-66-3
3 | Chloroform p.a. stabilizovaný 1 % ethanolu | 1000 ml | 15 | obsah: min. 99,5 % (bez stabilizátoru); netěkavé látky max. 0,001 %; voda (K.F.) max. 0,01 %; chloridy (Cl) max. 0,0001 %; volná kyselina (j. HCl) max. 0,002 %; volný chlor max. 0,0001 %. Je možná i následující specifikace: obsah min. 99 %, zbytek po odpaření 0,001 %, voda neuvádíme, chloridy 0,0001 %, titrovatelné kyseliny max. 0.0003 meq/g, volný chlor 0,0005 %. | 67-66-3
4 | Cyklohexan p.a. | 1000 ml | 3 | obsah: min 99 %; voda max. 0,02 %; netěkavé látky max 0,005 %; volná kyselina (j. CH3COOH) max 0,001 %. | 110-82-7
5 | Dichlormethan stabilizovaný p.a. | 1000 ml | 1 | obsah: min. 99,5 %; stab. amylenem max. 60 ppm; netěkavé látky max. 0,002 %; voda (K.F.) max. 0,05 %; volná kyselina (j. HCl) max. 0,001 %. | 75-09-2
6 | Diethylether p.a. stabilizovaný | 1000 ml | 26 | obsah: min. 99 %; stabiliz. BHT max. 6 ppm; voda (K.F.) max. 0,15 %; netěkavé látky max. 0,001 %; volná kyselina (j. CH3COOH) max. 0,0002 %; methanol max. 0,02 %; ethanol max. 0,1 %. | 60-29-7
7 | Ethanol 96 % p.a. | 1000 ml | 283 | obsah: 95,4 - 96,8 %; volné kyseliny (j. CH3COOH) max. 0,004 %; netěkavé látky max. 0,002 %. (1x1000 ml nebo 2x 500 ml) | 64-17-5
8 | Ethanol absolutní p.a. | 1000 ml | 53 | obsah: min 99,8 %; netěkavé látky max. 0,002 %; těkavé nečistoty max. 0,05 %; voda max. 0,2 %; volné kyseliny (j. CH3COOH) max. 0,004 %. Je možná i následující specifikace: obsah min. 99,8 %; voda max 0,2 %; Propustnost (205 nm) min. 10 %, (210 nm) min. 20 %, (220 nm) min. 45 %, (255 nm) min. 90 %, (300-400 nm) min 98 %. (1x1000 ml nebo 2x 500 ml) | 64-17-5
9 | Ethanol pro UV | 1000 ml | 5 | obsah: ̴96 %; netěkavé látky max. 0,001 %; volné kyseliny max. 0,0005 meq/g; volné báze max. 0,0002 meq/g; absorb. (210 nm) max. 0,50; (220 nm) max. 0,25; (230 nm) max. 0,15; (240 nm) max. 0,05; (250 nm) max. 0,03; (270 nm) max. 0,005. (1x 1000 ml nebo 2x 500 ml) | 64-17-5
10 | Glycerol bezvodý p.a. | 1000 ml | 5 | obsah: min. 99 %; voda (K.F.) max. 0,5 %; síranový popel max. 0,01 %; chloridy (Cl) max. 0,0005 %; těžké kovy (j. Pb) max. 0,0005 %. Ve specifikaci nemusí být uveden obsah vody. | 56-81-5
11 | Hexan č. | 5000 ml | 1 | obsah C6H14 izomerů: min. 80 %. | n/a
12 | Isopropylalkohol p.a. | 1000 ml | 45 | obsah mi. 99,7 %; netěkavé látky max. 0,001 %; voda (K.F) max. 0,1 %; volná kyselina max. 0.0003 meq/g. | 67-63-0
13 | Methanol p.a. | 1000 ml | 47 | obsah: min. 99,5 %; voda (K.F.) max. 0.1 %; netěkavé látky max. 0,001 %; aldehydy a ketony max. 0,003 %; kyselost (j. HCOOH) max. 0,0025 %; bazicita (j. NH3)max. 0,0003 %. | 67-56-1
14 | n-Hexan p.a. | 1000 ml | 5 | obsah C6H14 izomerů: min. 80 %; voda (K.F.) max. 0,01 %, netěkavé látky max. 0,001 %; volná kyselina (j. CH3COOH) max. 0,002 %. | n/a
15 | Petrolether p.a. 40-65 °C nebo 40 - 60 °C | 1000 ml | 132 | destilační rozmezí (95 %) 40 - 65 °C nebo 40 - 60 °C; voda (K.F.) max. 0,01 %; netěkavé látky max. 0,002 %; volná kyselina (j. CH3COOH) max. 0,002 %; bazicita (j. NH3) max. 0,001 %. | n/a
16 | Toluen p.a. | 1000 ml | 4 | obsah: min 99 %; voda (K.F.) max. 0,05 %. | 108-88-3
17 | xylen směs izomerů čistý | 1000 ml | 46 | bez destilačního rozmezí | n/a
18 | Xylen směs izomerů p.a. | 1000 ml | 64 | obsah C8H10 isomerů: min. 98,5 %; ethylbenzen max 25 %; voda (K.F.) max. 0,03 %; netěkavé látky max. 0,001 %. | n/a
19 | Kyselina boritá p.a. | 1000 g | 7 | obsah: min. 99,5 %; látky nerozp. v H2O max. 0,005 %; látky netěkavé s ethanolem max. 0,3 %; chloridy (Cl) max. 0,001 %; sírany (SO4) max. 0,015 %. | 10043-35-3
20 | Kyselina chlorovodíková 35-38% p.a. | 1000 ml | 33 | obsah: min. 35 %; síranový popel max. 0,001 %; aírany (SO4) max. 0,0002 %; H2SO3 (j. SO3) max. 0,001 %; volný chlor max. 0.0002 %; těžké kovy (j. Pb) max. 0,0003 %; železo (Fe) max. 0,0001 %; arsen (As) max. 0,00001 %. | 7647-01-0
21 | Kyselina citronová monohydrát p.a. | 1000 g | 20 | obsah min. 99,8 %; látky nerozp. v H2O max. 0,005 %; síranový popel max. 0,01 %; chloridy (Cl) max. 0,001 %; sírany (SO4) max. 0,002 %; šťavelany (C2O4) max. 0,05 %. | 5949-29-1
22 | Kyselina dusičná 65% p.p. | 2.5 l | 5 | obsah: min. 65,0 %; síranový popel max. 0,0005 %; chloridy max. 0,0001 %; sírany max. 0,0002 %; Fe max. 0,00005 %; těžké kovy (Pb) max. 0,00005 %. | 7697-37-2
23 | Kyselina dusičná 65% p.a. | 1000 ml | 22 | obsah: min. 65,0 %; síranový popel max. 0,0005 %; chloridy max. 0,0001 %; sírany max. 0,0002 %; Fe max. 0,0001 %; těžké kovy (Pb) max. 0,0001 %. | 7697-37-2
24 | Kyselina octová ledová p.a. | 1000 ml | 12 | obsah min. 99,8 %; voda (K.F.) max. 0,15 %; netěkavé látky max. 0,003 %; aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,005 %; sírany max. 0,0001 %, chloridy max. 0,0001 %, téžké kovy max. 0,00005 %, železo max. 0,00005 %. | 64-19-7
25 | Kyselina octová p.a. | 1000 ml | 10 | obsah min. 99 %; netěkavé látky max. 0,002 %; sírany max. 0,0002 %, chloridy max. 0,0002 %, téžké kovy max. 0,0001 %, železo max. 0,0001 %. | 64-19-7
26 | Kyselina o-fosforečná p.a. | 1000 ml | 5 | obsah 84 - 87 %; sírany (SO4) max. 0,01 %; železo (Fe) max. 0,002 %; těžké kovy (j. Pb) max. 0,002 %. | 7664-38-2
27 | kyselina sírová dle Gerbera 90-91% | 1000 ml | 2 | obsah 90 - 91 %; chloridy (Cl) max. 0,0002 %; železo (Fe) max. 0.0005 %; těžké kovy (j. Pb) max. 0.0002 %; látky redukující KMnO4 max. 0.001 %. (1x 1000 ml nebo 2 x 500 ml) | 7664-93-9
28 | Kyselina sírová p.a. min 95% | 1000 ml | 72 | obsah min. 95 %; chloridy (Cl) max. 0,0002 %; železo (Fe) max. 0.0001 %; těžké kovy (j. Pb) max. 0.0005 %; látky redukující KMnO4 max. 0.0006 %. Je přípustný i obsah železa max. 0,0005 % | 7664-93-9
29 | Kyselina trichloroctová p.a. | 500 g | 12 | obsah: min. 99 %; síranový popel max. 0,05 %; železo (Fe) max. 0,005 %; těžké kovy (j. Pb) max. 0,005 %. | 76-03-9
30 | chlorid sodný p.a. | 1000 g | 32 | obsah min. 99,5 %; látky nerozp. v H2O max. 0,005 %; bromidy (Br) max. 0,01 %; jodidy (I) max. 0,008 %; sírany (SO4) max. 0,005 %; železo (Fe) max. 0,0003 %, těžké kovy (j. Pb) max. 0,0005 %, vápnik (Ca) max. 0,005 %; hořčík (Mg) max. 0,002 %. | 7647-14-5
31 | Dusičnan stříbrný p.a. | 250 g | 5 | obsah min. 99,8 %; látky nerozp. v H2O max. 0,005 %; látky nesrážející se s HCl max. 0,04 %; sírany (SO4) max. 0,005 %; chloridy (Cl) max. 0,0005 %; železo (Fe) max. 0,0005 %. | 7761-88-8
32 | Hydrogenuhličitan sodný p.a. | 1 kg | 6 | obsah: min. 99,0 %; chloridy (Cl) max. 0,02 %; sírany (SO4) max. 0,003 %; železo (Fe) max. 0,001 %; těžké kovy (j. Pb) max. 0,001 %. | 144-55-8
33 | Jodid draselný p.a. | 500 g | 3 | obsah: min. 99,5 %; látky nerozp. v H2O max. 0,005 %, voda (K.F.) max. 0,2 %; sírany (SO4) max. 0,005 %, obsah Cl+Br max. 0,01 %. | 7681-11-0
34 | Síran hořečnatý bezv. č. | 1000 g | 1 | obsah: min. 98 %; chloridy (Cl) max. 0,05 %; železo (Fe) max. 0,002 %; olovo (Pb) max. 0,001 %. | 7487-88-9
35 | Síran sodný bezvodý p.a. | 1000 g | 18 | obsah: min. 99,0 %; ztráta žíháním (800 °C) max. 0,3 %; chloridy (Cl) max. 0,005 %; železo (Fe) max. 0,001 %; těžké kovy (j. Pb) max. 0,001%. | 7757-82-6
36 | Uhličitan sodný bezvodý p.a. | 1000 g | 25 | obsah (z vyžíhané látky): min. 99 %; ztráta žíháním (300 °C) max. 1 %; chloridy (Cl) max. 0,005 %; sírany (SO4) max. 0,005 %; železo (Fe) max. 0,001 %; těžké kovy (j. Pb) max. 0,005 %. | 497-19-8
37 | Amoniak vodný roztok 25% | 1000 ml | 4 | obsah: 20 - 24,9 %; netěkavé látky max. 0,003 %; chloridy (Cl) max. 0,0001 %; síra celková (j. SO4) max. 0,0003 %; uhličitany (CO3) max. 0,002 %; železo (Fe) max. 0,000025 %. | 1336-21-6
38 | Hydroxid draselný p.a. (pecky) | 1000 g | 9 | obsah: min. 85 %; uhličitany (j. K2CO3) max. 1 %; chloridy (Cl) max. 0,007 %; sírany (SO4) max. 0,002 %/alternativně celková síra max. 20 ppm; těžké kovy (j. Ag) max. 0,0005 %; železo (Fe) max. 0,0005 %/alternativně těžkým kovům pouze obsah olova max. 5 ppm. ; celkový dusík (N) max. 0,0005 %, resp. max. 10 ppm. | 1310-58-3
39 | Hydroxid draselný p.a. (šupiny/perly/peletky) | 1000 g | 7 | obsah: min. 85 %; uhličitany (j. K2CO3) max. 1 %; chloridy (Cl) max. 0,004 % event. max. 80 ppm; sírany (SO4) max. 0,002 %; těžké kovy (j. Ag) max. 0,0005 %; železo (Fe) max. 0,0005 %; celkový dusík (N) max. 0,0005 %/event. těžké kovy a celkový dusík, pokud není kvalita pro analýzu, extra čistá kvalita. | 1310-58-3
40 | Hydroxid sodný p.a. (pecky) | 1000 g | 8 | obsah min. 98 %; uhličitany (CO3) max. 1,5 %; chloridy (Cl) max. 0,008 %/event. chloridy max. 0,02 %, sírany (SO4) max. 0,0008 %/event. sírany max. 0,02 %, ; SiO2 max. 0,005 %/event. celkový křemík max. 50 ppm; celkový dusík (N) max. 0,0005 %/event. celkový dusík max. 10 ppm; těžké kovy (j. Ag) max. 0,002 %; železo (Fe) max. 0,001 %. | 1310-73-2
41 | Peroxid vodíku 30% nestabilizovaný p.a. | 1000 ml | 120 | obsah: 29 - 32 %; netěkavé látky max. 0,005 %; volné kys. (j. H2SO4) max. 0,005 %; chloridy (Cl) max. 0,0005 %; sírany (SO4) max. 0,0005 %; fosforečnany (PO4) max. 0,0005 %; železo (Fe) max. 0,00005 %; těžké kovy (j. Pb) max. 0,00002 %; celkový dusík (N) max. 0,002 %. | 7722-84-1
42 | Mořský písek | 1000 g | 1 | ztráta sušením (105 °C) max. 0,05 %; chloridy (Cl) max. 0,005 %; látky rozp. v HCl max. 0,12 %. | n/a
43 | Formaldehyd 36-38% nebo 36,5-38,0% p.a. | 1000 ml | 138 | obsah 36,0 - 38,0 % nebo 36,5-38,0 %; volná kyselina (j. HCOOH) max. 0,04 %; síranový popel max. 0,002 %; chloridy (Cl) max. 0,0001 %; sírany (SO4) max. 0,002 %; železo (Fe) max. 0,0001 %; těžké kovy (Pb) max. 0,0004 %; stabilizováno methanolem (9 - 15 %). | 200-001-8
44 | Hydroxid sodný p.a. (šupiny/perly/mikroperly/peletky) | 1000 g | 32 | obsah min. 98 %; uhličitany (CO3) max. 1,5 %; chloridy (Cl) max. 0,008 %; sírany (SO4) max. 0,0008 %; SiO2 max. 0,005 %; celkový dusík (N) max. 0,0005 %; těžké kovy (j. Ag) max. 0,002 %; železo (Fe) max. 0,001 %. | 1310-73-2
45 | Kyselina chloristá 70 - 72 % nebo 69,5 - 72,0 %, p.a. | 1000 ml | 6 | obsah min. 69,5 %; Síranový popel max. 0,003 %; chloridy max. 0,0003 %; sírany max. 0,003 %; olovo max. 0,0005 %; železo max. 0,0005 % | 7601-90-3
46 | Thiokyanatan amonný p.a. | 1000 g | 2 | obsah min 98,5 %; síranový popel max. 0,025 %; chloridy max. 0,005 %; sírany max. 0,01 %; těžké kovy (olovo) max. 0,0005 %. Je možné i obsah olova max. 0,005% a nemusí být uveden síranový popel. (1 x 1000 g nebo 2 x 500 g) | 1762-95-4
47 | Síran amonno-želetitý dodekahydrát p.a. | 500 g | 4 | obsah min 99,0 %; chloridy max. 0,005 %; železo max. 0,001 %; olovo max. 0,005 %. Nemusí být uveden obsah olova. | 7783-83-7
48 | Hexakyano železnatan tetradraselný trihydrát p.a. | 1000 g | 1 | obsah min 99,0 %; chloridy max. 0,02 %; sírany max. 0,005 %; olovo max. 0,002 %. Nemusí být uveden obsah olova. (1 x 1000 g nebo 2 x 500 g) | 14459-95-1
49 | n-Amylalkohol p.a. (1-pentanol) | 1000 ml | 1 | Obsah min. 98,5 %; Volné kyseliny (jako CH3COOH) max. 0,005 %; Netěkavé látky max. 0,005 %; Voda max. 0,1 %; měrná hmotnost při 20°C 0,815 g/cm3; Bod varu 137 - 139 °C; Bod vzplanutí 38 °C | 71-41-0
50 | Fenolftalein p.a. | 100 g | 2 | Teplota tání 258 - 263 °C; Barevný přechod pH 8,2 - 10,0 | 77-09-8
51 | Hydrogenfosforečnan disodný dihydrát | 500g | 4 | Obsah: min. 98 %pH (5 %, H2O) max. 9.5, Chloridy (Cl)max. 0.005 %, Sírany (SO4)max. 0.02 %, Železo (Fe)max. 0.005 % | 10028-24-7
52 | Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát | 500g | 4 | Obsah: min. 97 %pH (5% v H2O)4 - 4.5 nebo 4,1-4,5, Chloridy (Cl)max. 0.2 %, Těžké kovy (j. Pb)max. 0.005 %, Železo (Fe)max. 0.05 % | 10049-21-5
53 | Chlorid draselný p.a. | 1000 g | 3 | Obsah: min. 99,5 %,Sírany (SO₄²⁻) max. 0,003 %, Železo max. 0,0002 %, Těžké kovy (jako Pb) max. 0,0005 %, Sodík max. 0,02 %, Celkový dusík max. 0,001 %, Ztráta sušením (130 °C) max. 0,2 %, pH (5% vodný roztok) 5,0 - 8,0 | 7447-40-7
54 | Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát p.a. | 1000 g | 3 | Obsah min. 99,0 %, Cl- max. 0,0005 %, SO42- max. 0,005 %, Železo max. 0,0005 %, pH (5% vodný roztok, 25 °C nebo 20 °C) 9,0 – 9,4 | 10039-32-4
55 | Kyselina bicinchoninová roztok | 1000 ml | 4 | pH 11.1 - 11.3 | 1245-13-2
56 | Roztok síranu měďnatého | 25 ml | 4 | Koncentrace: 4 % (w/v) (připraveno z pentahydrátu síranu měďnatého), pH 4 | 7758-98-7
57 | terc-Butylhydroperoxid | 100 ml | 2 | Koncentrace: 70 wt. % v H2O | 75-91-2
58 | Bovine Serum Albumin | 10 g | 11 | Lyofilizovaný prášek, Obsah albuminu ≥96 % (elektroforéza na agarózovém gelu); pH 6.5 - 7.5; Ztráta sušením ≤ 6.0 %; Dusík 14.5 - 16.5 %; | 9048-46-8
59 | L-Glutathion oxidovaný | 10 g | 6 | Obsah: ≥98,0 %; voda ≤8,0 % ; Těžké kovy ≤0,002 %; Specifická rotace -106° to -96° | 27025-41-8
60 | L-Glutathion redukovaný | 10 g | 3 | Obsah: ≥98,0 %; Specifická rotace -17,5° to -15,5°; Ztráta sušením (105 °C) ≤0,5 % | 70-18-8
61 | Kyselina 2-thiobarbiturová | 1000 g | 6 | Obsah: ≥ 98 %; pH 1.7 - 1.9 (10 g/l, H₂O, 20 °C); Ztráta sušením ≤ 1 nebo ≥97,5 % to ≤102,5 % | 504-17-6
62 | NADPH, tetrasodná sůl | 100 mg | 9 | Obsah: ≥95 %; NADPH (enzyme, 340 nm) ≥79,0 %; voda ≤6,0 % | 2646-71-1
63 | 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen | 50 g | 3 | Obsah: min. 99.0 % | 97-00-7
64 | Chlorid železitý hexahydrát | 1000 g | 5 | Obsah: 99,0 - 102,0 %; Sírany (SO₄²⁻) max. 0,01 %; Železo (Fe²⁺) max. 0,005 %; Zinek max. 0,003 %; Měď max. 0,003 %; Fosforečnany (PO₄³⁻) max. 0,01 %; Dusičnany (NO₃⁻) max. 0,01 %; Nerozpustné látky max. 0,01 % | 10025-77-1
65 | Kyselina ethylendiamintetraoctová | 500 g | 5 | Obsah: min. 99,0%; Síranový popel max. 0,2%; Železo(Fe) max. 0,005%; Vápník(Ca) max. 0,003%; Hořčík(Mg) max. 0,0005%; Těžké kovy (jako Pb) max. 0,001% | 60-00-4
66 | Chlorid vápenatý bezvodý granulovaný p.a. | 1000g | 3 | Obsah min. 95,0 %, Nerozpustné látky max. 0,05 % | 10043-52-4
67 | Síran zinečnatý heptahydrát p.a. | 1000g | 2 | obsah min. 99%, chloridy max. 0,005%, Fe max. 0,005%, těžké kovy max. 0,005% | 7446-20-0
68 | Kyselina sírová p.a., min. 96% | 1000 ml | 30 | obsah min. 96,0 %; chloridy (Cl) max. 0,0001 %; železo (Fe) max. 0.0001 %; těžké kovy (j. Pb) max. 0.0005 %; látky redukující KMnO4 max. 0.0005 %. | 7664-93-9
69 | Dimethyl sulfoxide for molecular biology | 100 ml | 3 | DMSO pro molekulární biologii, bod tuhnutí 16-19 °C | 67-68-5
70 | Chlorid vápenatý dihydrát p.a. | 1000 g | 3 | obsah min. 99,0%, celkový N max 0,002%, sírany max. 0,005%, Fe max. 0,005%, těžké kovy (Pb) max. 0,002%, pH (5% water solution) | 10035-04-8
71 | Chlorid manganatý dihydrát p.a. nebo chlorid manganatý tetrahydrát | 25 g | 3 | mol.hmotnost: 161,87 g/mol, bod tání 650 °C, bod varu 1 190 °C, rozpustnost ve vodě 1 200g/l při 20 °C | 20603-88-7
75 | TRIS hydroxymethyl aminomethan | 250g | 7
76 | jód p.a. | 500 g | 2 | Obsah: ≥ 99,5 %, netěkavé látky max 0,02 %, chloridy max. 0,005 % | 7553-56-2
77 | Kyselina sírová 62% p.a. (pro stanovení tuku v sýrech) | 1000 ml | 7 | koncentrace 61,7-62,7 %, hustota 1,51-1,53 g/cm3 | 7664-93-9
78 | octan sodný trihydrát p.a. | 1000 g | 5 | Obsah: min. 99%, chloridy max. 0.001%, těžké kovy (ako Pb) max. 0.001 %, látky nerozpustné ve vodě max. 0.005 % , železo max. 0.001 %, pH (5%, voda), 25 °C 7.5 - 9.2, sírany max. 0.002% | 6131-90-4
79 | Roztok hydroxidu sodného 0,1 mol/l | 1000 ml | 1 | normanal - vodný roztok NaOH o koncentraci 0,0998 až 0,1002 mol/l | 1310-73-2
80 | Roztok kalibrační pH 4 | 1000 ml | 1 | pH (při 20°C) 3,98-4,02; ISO 17034 accredited | n/a
81 | Roztok kalibrační pH 4 | 500 ml | 1 | pH (při 25°C) 4,01 ± 0,01, v plastové nádobce s dávkovací komorou | n/a
82 | Roztok kalibrační pH 7 | 1000 ml | 1 | pH (při 20°C) 6,98-7,02; ISO 17034 accredited | n/a
83 | Roztok kalibrační pH 7 | 500 ml | 1 | pH (při 25°C) 7,01 ± 0,01, v plastové nádobce s dávkovací komorou | n/a
84 | Roztok kalibrační pH 10 | 1000 ml | 1 | pH (při 20°C 9,98-10,02; ISO 17034 accredited | n/a
85 | Roztok kalibrační pH 10 | 500 ml | 1 | pH (při 25°C) 10,01 ± 0,01, v plastové nádobce s dávkovací komorou | n/a
86 | Ethanol absolute pro spektroskopii | 500 ml | 4 | Obsah ≥ 99,9 %, acidity ≤ 0.0001 meq/g, Alkalinity: ≤ 0.0001 meq/g, Colouration: ≤ 10 APHA, Evaporation residue: ≤ 2 ppm, Water: ≤ 0.05 %, Absorbance (207 nm): ≤ 0.70, Absorbance (220 nm): ≤ 0.26, Absorbance (235 nm) ≤ 0.10, Absorbance (240 nm) ≤ 0.07, Absorbance (245 nm) ≤ 0.05, Absorbance (from 260 nm) ≤ 0.01, Transmittance (207 nm) ≥ 20 %, Transmittance (220 nm) ≥ 55 %, Transmittance (235 nm) ≥ 80 %, Transmittance (240 nm) ≥ 85 %, Transmittance (245 nm) ≥ 90 %, Transmittance (from 260 nm) ≥ 98 %, Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1.0 ppb, Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1.0 ppb | 64-17-5
87 | manganistan draselný p.a. | 500 g | 6 | Obsah min. 99,0 %, Látky nerozpustné ve vodě max. 0,2 %, Chloridy (Cl⁻) max. 0,005 %, Sírany (SO₄²⁻) max. 0,007 % | 7722-64-7
89 | Hexakyanoželezitan draselný p.a. | 100 g | 2 | Obsah min. 99,0 %, Látky nerozpustné ve vodě max. 0,005 %, Chloridy (Cl⁻), max. 0,02 %, Sírany (SO₄²⁻) max. 0,01 %, [Fe(CN)₆]⁴⁻ max. 0,05 % | 13746-66-2