Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace

| „Modernizace a rozšíření kamerového a přístupového systému – čtečky“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
| Rozšíření a upgrade přístupového systému z důvodu zvýšení bezpečnosti jednotlivých objektů v areálu a rozšíření o funkci mobilních klíčů (200 ks čteček karet, implementace SW, instalace a zprovoznění). |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| čtecí hlava s funkcí NFC a BT | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| frekvence 13,56 MHz | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| formát karet MIFARE | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| krytí IP 65 | ANO | Vyplní dodavatel |  |
| napájecí napětí 9 – 15 V DC | ANO | Vyplní dodavatel |  |