Technická specifikace

| Název přístroje/přístrojového celku: Virtuální pitevní stoly pro Veterinární univerzitu Brno |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje: Vyplní dodavatel |  |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |  |
| 12 kusů - Virtuální pitevní stůl (veterinární) schopný reálné simulované pitvy, vhodný pro skupinové přednášky a lekce určený pro výuku veterinárně zaměřených studijních programů. |  |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) Zadavatelem požadovaná hodnota: | Nabídka dodavatele: (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |  |  |
| Rozměry a vlastnosti |  |  |  |  |
| Délka min. 1500 mm, výška min. 795 mm, šířka min. 700 mm | Vyplní dodavatel |  |  |
| Pojízdný stojan a naklápěcí širokoúhlý displej | Vyplní dodavatel |  |  |
| Požadavky na hardware |  |  |  |  |
| Dotyková obrazovka | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Velikost obrazovky: min. 60″ | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Rozlišení: min. 4K | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Převracení displeje z horizontální do vertikální polohy | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| HDMI výstupní signál videa pro projektory a multiscreen efekt | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Procesor: minimálně skóre 36 000 bodů dle testu PassMark (https://www.cpubenchmark.net/), chladič CPU s tichým ventilátorem | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Operační paměť: min. 32GB typu DDR4 | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Pevný disk: HDD: min. 6 TB, SSD: min. 1 TB | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Grafická karta: dle testu PassMark min. 9 000 bodů, min. 6GB paměti | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Porty: HDMI, DVD, min. 3x USB | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Požadavky na software |  |  |  |  |
| 3D zobrazení z CT a MRI bez nutnosti připojení k internetu |  |  |  |  |
| Modely vytvářeny v reálném měřítku | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Software (kompletní modely zvířecích těl o skutečné velikosti, kosterní modely zvířecích těl, popis jednotlivých struktur, možnost postupného prohlížení po vrstvách a soustavách, zoom, manipulace s vybranými strukturami, vedení řezů ve zvolených rovinách) – min. pes, kočka, kůň, kráva, prase. | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Virtuální pitva | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Interaktivní pitevní 3D model | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Vyřezávání obrazu volnou rukou pomocí jednoduchých pohybů prstů | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Jednotlivé struktury mohou být interaktivně skryty a obnoveny | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Import vlastních dat za účelem rozšíření knihovny | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Popis jednotlivých struktur | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Prohlížení po vrstvách a soustavách | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Manipulace s vybranými strukturami | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Vedení řezů ve zvolených rovinách | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Import CT a MRI snímků formátu DICOM | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Vkládání poznámek a ukládání vytvořených projektů | Vyplní dodavatel |  |  |  |
| SW včetně časově, rozsahově a účelem použití neomezené licence | Vyplní dodavatel |  |  |  |