*Příloha č. 1 zadávací dokumentace*

**Technická specifikace a minimální technické popožadavky**

**veřejné zakázky**

**„Animální modely pro Veterinární univerzitu Brno**

**Část 6: Simulátor základních technik neodkladné péče“**

zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 ZZVZ.

Technická specifikace a minimální technické požadavky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickou specifikací a minimálními technickými požadavky vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentacevč. všech jejích částí a příloh je pro dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/.

Pokud se v technické specifikaci vyskytnou požadavky nebo odkazyna obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této technické specifikaci

**Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele: část 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **„Simulátor základních technik neodkladné péče“** | | |  |
| **Typové označení přístroje**  ***Vyplní dodavatel*** | | |  |
| **Základní požadavky zadavatele** | | |  |
| Figurína psa v životní velikosti pro nácvik základních technik neodkladné péče a kardiopulmonální resuscitace, mající plně skloubenou kostru a anatomicky oddělené prsty pro nácvik obvazových technik. | | |  |
| **Požadované technické a funkční vlastnosti** (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | **Požadovaná hodnota** | **Nabídka dodavatele** (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru) |  |
|  | | |  |
| Životní velikost psa | min. kohoutková výška 25 cm | *Vyplní dodavatel* |  |
| Hmotnost | min. 5 kg | *Vyplní dodavatel* |  |
| Anatomické skloubení kostry s funkcí polohování kloubů | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Oddělené prsty končetin | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Oddělené dýchací cesty a jícen pro nácvik technik intubace | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Nos a dutina nosní pro nácvik techniky zavedení nazálního katetru | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Nácvik venepunkce na obou hrudních končetinách | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Funkce stlačování hrudníku s monitorováním zpětné vazby o rychlosti a hloubce stlačování | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Uši se simulací znečistění pro nácvik technik čištění ucha | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| **Další požadavky** | | |  |
| Náhradní venepunkční vak s hadičkou | min. 2 kusy | *Vyplní dodavatel* |  |
| Náhradní kryt dolní končetiny pro venepunkci | min. 2 kusy | *Vyplní dodavatel* |  |
| **Příslušenství** | | |  |
| Taška pro přenos a uskladnění modelu | ano | *Vyplní dodavatel* |  |
| Simulátor základních technik neodkladné péče | 6 Ks | *Vyplní dodavatel* |  |